|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.03.2 023 г. №.546-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Сейф взломостойкий | предназначены для защиты документов, ценностей, а так же наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома)  рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц  устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017: класс 3 (ГОСТ Р)  3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания  защита замков и ригелей от высверливания и выбивания  система блокировки ригельного механизма при выбивании замка  общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм  комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (в комплекте по 2 ключа)  устройство для опечатывания  наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте  опция: установка трейзера; дополнительные полки  Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 670x510x510  Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 537x394x352  Вес, кг: 224  Объём, л: 74  Класс взломостойкости: 3 класс  Количество полок: 1  Кассовое отделение (трейзер): опция  Тип замка: Два ключевых  Цвет: Графит структурированный  Тип покрытия: Эмаль  Гарантия: 5 лет\* | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стеллаж металлический | Размер 1000х600х2000 мм. 5 полок. Полка – 5 шт., размер 1000\*600 мм материал: стальной лист толщиной 1 мм, продольное ребро жесткости толщиной 1 мм, поперечное ребро жесткости толщиной 1,5 мм, покрытие порошковое); стойка ровная в составе с 4-мя уголками жесткости, подпятником и комплектом метизов – 4 шт. (крепление болтовое, цвет – серый, высота стойки 2000 мм., материал: стальной лист толщиной 2 мм, шаг перфорации 50 мм, покрытие порошковое, крепление болтовое, цвет – серый). Допустимая нагрузка на стеллаж 500 кг. | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Шкаф для одежды (локер) | Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1860x600x500  Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1786x311/286x468  Вес, кг: 29.8  Тип замка: ключевой  Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)  Тип покрытия: порошковое  Количество дверей: 2  Количество секций: 2 | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Шкаф для уборочного инвентаря | Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Наличие  Толщина стали, мм 0,8  Дверь металлическая оборудована замком Наличие  Полки для хранения, шт. 2  Отсек для хранения швабр Наличие  Винтовые опоры, регулируемые по высоте, шт. 4  Габаритные размеры (Ш\*Г\*В), мм 500\*500\*1800 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 04.04.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 | | | | | | | | | |