|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | |  |  |  |  |  |
| 10.06. 2020 г. №.553-2020 | | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Стент BIOTECH | Билиарный нитриловый полностью покрытый самораскрывающийся стент диаметр 8мм, длиной 80мм, самораскрывающийся билиарный стент, двойного плетения, покрытый (материал покрытия бионедеградируемая силиконовая мембрана).  Используется для лечения стриктур желчных протоков,вызванных злокачественными опухолями.  Диаметр полностью открытого стента 8мм, длина 8см.Концы стента имеют воронкообразную форму (антимиграционный механизм).  Доставочное устройство диаметром 8(Fr), длиной 180 см.,стент имеет 10 золотых рентгеноконтрастных меток(4 на концах и 2 в центре). Доставочное устройство с рентгеноконтрастным оливообразным концом и метками на всем протяжении. Стерильная упаковка. | | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.06.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель:Стеблова А.С. | | | | | | | | |
| , тел. 220-16-04 | | | | | | | | |