|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04. 2022 г. №.\_573-2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Катетер мочеточниковый СН 4, длина 70 см | Катетер мочеточниковый, экстрагладкий, 70 см. Катетер мочеточниковый, изготовлен из ПВХ, экстрагладкий, со стилетом, ренгеноконтрастный, закрытый атравматичный наконечник, 1 боковое отверстие, красный/зелёный маркер для идентификации правого/левого мочеточника, разметка в см, длина 70 см, отсоединяемый адаптер. Размер СН 4. Стерильная индивидуальная упаковка. Не содержит латекса. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Катетер мочеточниковый СН 5, длина 70 см | Катетер мочеточниковый, экстрагладкий, 70 см. Катетер мочеточниковый, изготовлен из ПВХ, экстрагладкий, со стилетом, ренгеноконтрастный, закрытый атравматичный наконечник, 1 боковое отверстие, красный/зелёный маркер для идентификации правого/левого мочеточника, разметка в см, длина 70 см, отсоединяемый адаптер. Размер СН 5. Стерильная индивидуальная упаковка. Не содержит латекса. | шт. | 160 |  |  |  |  |  |
| 3 | Катетер мочеточниковый СН 6 с гидрогелевым покрытием, длина 70 см | Катетер мочеточниковый, 70 см, 1 боковое отверстие. Катетер мочеточниковый закрытого типа. Изготовлен из поливинилхлорида с покрытием гидрогель - с целью улучшения скользящих свойств. Рентгеноконтрастный. Красный/зеленый маркеры для определения правой/левой стороны. Разметка в сатиметрах по всей длине. Отсоединяемый Luer-Lock адаптер. Размер СН 6, длина 70 см. Атравматичный прямой цилиндрический наконечник с одним боковым овальным дренажным отверстием. Мандрен в комплекте. Стерильно, для одноразового использования. | шт. | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Катетер мочеточниковый СН 7 с гидрогелевым покрытием, длина 70 см | Катетер мочеточниковый полимерный экстрамягкий с проводником, рентгенпозитивный, стерильная упаковка СН 7. Сантиметровая разметка по всей длине катетера. Материал ПВХ с гидрогелевым покрытием, цвет желтый. 1 боковое отверстие. Длина 70 см. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 14 дней. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.04.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Тумар Мария Александровна, тел.226-99-92 | | | | | | | | | |