| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 18.05.2021 г. №.585-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | шт. | 120 |  |  |  |
| 2 | Кабель симметричной парной скрутки2х2х02 (0,5мм) | Кабель симметричной парной скрутки2х2х02 (0,5мм) | метр | 800 |  |  |  |
| 3 | Кабель симметричной парной скрутки1х2х0,5 огнестойкий |  | шт. | 400 |  |  |  |
| 4 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений | Напряжение питания DC 10.2…28.4 В, потребляемая мощность контроллером 4 Вт, светодиодная индикация состояния, емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) 512, буфер событий 512, длина двухпроводной линии связи не более 1200 м, расстояние от контроллера до считывателя не более 100 м, время готовности к работе не более 15 с, диапазон рабочих температур -30…+55 °С, масса контроллера 0,3 кг, габаритные размеры 156х107х39 мм, | шт. | 4 |  |  |  |
| 5 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений с гальванической развязкой |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле | Контролируемые выходы 6 шт; Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; Максимальный коммутируемый ток одного канала 2 А; Максимальный коммутируемый ток блока 3 А; Максимальный ток контроля исправности цепей 1,5 мА; Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) 2; Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более 100 Ом; Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее 50 кОм; Макс. общее сопротивление ШС 50 кОм; Датчик вскрытия корпуса микропереключатель; Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») RS-485, протокол Орион; Питание прибора от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); Напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств) при напряжении питания 12 В не более 130 мА; при напряжении питания 24 В не более 70 мА; Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) при напряжении питания 12 В не более 45 мА; при напряжении питания 24 В не более 25 мА; Готовность к работе после включения питания не более 2 с; Рабочий диапазон температур от -30 до +55 °С; Относительная влажность до 98% при +25 °C; Степень защиты корпуса IР20; Габаритные размеры 156х107х35 мм; Масса прибора не более 0,3 кг; Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов; Тип монтажа настенный навесной или на DIN-рейку. | шт. | 2 |  |  |  |
| 7 | Расширитель адресный |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 8 | Универсальный БРО для трансляции сообщений в системах оповещения |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Модуль акустический |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 10 | Короб (кабель-канал) | Короб (Кабель-канал) 15х10 "DeGross". Кабель-канал из поливинилхлорида (ПВХ) используется для проведения электрических силовых кабелей и проводов в административных, жилых, офисных, торговых, производственных помещениях, а также для бытового и хозяйственного назначения. Кабельный короб предназначен для защиты электрических сетей от механических повреждений, прямого попадания влаги, возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по каналу и кабелю, обеспечения эстетики при проведении монтажа электроустановочных изделий и гармоничного сочетания с интерьерами помещений. Короб позволяет обеспечить компактную укладку кабельной проводки при проведении монтажа охранно-пожарной сигнализации, систем безопасности, видеонаблюдения, контроля доступа (СКУД), телефонных и телевизионных сетей, компьютерных и телекоммуникационных средств, вентиляции и других видов электроснабжения. | м | 280 |  |  |  |
| 11 | Аккумуляторная батарея | Технология производства: AGM; напряжение 12 В; ёмкость 7 Ач; тип клеммы ушко под болт+гайка M5; длина 181 мм; ширина 77 мм; высота 167 мм; высота с клеммой 167 мм; вес нетто 5,7 кг. | шт. | 9 |  |  |  |
| 12 | Контроллер доступа на 2 считывателя | Контроллер доступа предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). Напряжение питания от 12 до 15В. Ток потребления в дежурном режиме не более120мА. Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory и Proximity не менее 2. Расстояние от контроллера до считывателя не более100м. Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) не менее 32768. Количество исполнительных реле для управления запорными устройствами не менее 2. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле не менее 100Вт. Емкость буфера событий не менее 32768. Габаритные размеры пульта не боллее 156х107х39мм. Масса не более 0.3кг. | шт. | 10 |  |  |  |
| 13 | Замок электромагнитный | Стальные поверхности замка имеют цинковое покрытие, корпус окрашен коррозионностойкой порошковой краской. Встроенный колебательный контур обеспечивает нулевую остаточную намагниченность замка. Сила удержания 300 кг, уличное исполнение, ответная планка в комплекте, размер 225х46х27 мм. Цвет серый. | шт. | 10 |  |  |  |
| 14 | Считыватель проксимити карты | Считыватель бесконтактный накладного типа, применяется в системах охраны и в системах контроля и управления доступом (СКД), предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приёмно-контрольные приборы (ПКП) или контроллеры СКД, поддерживающие входной формат данных – DallasTouch Memory. Считыватель работает с идентификационными картами и брелоками, стандарта EM-Marin. Технические характеристики: дистанция считывания 10 см; световая индикация: 1 светодиодный индикатор питания и 1 индикатор для отображения режимов работы считывателя; внешний интерфейс: четырёхжильный кабель; интерфейс подключаемых приборов: Dallas Touch Memory; управление индикацией: управление переключением между красным и зеленым светодиодом; встроенный звуковой сигнализатор; питание прибора: от прибора, к которому подключен считыватель или от отдельного источника постоянного тока; напряжение питания: 7,0 ÷ 25,0 В; потребляемый ток: не более 60 мА; рабочий диапазон температур: от -20 до +50°C; относительная влажность: до 98% при +25°C; степень защиты корпуса: IР20; габаритные размеры: 43х83х14 мм; тип монтажа: настенный навесной. | шт. | 20 |  |  |  |
| 15 | Жесткий диск 2Тб | Форм-фактор 3,5̎ ,тип HDD, интерфейс SATA III, объём 8ТБ, скорость вращения шпинделя 7200об/мин, буферная память 256Мб | шт. | 4 |  |  |  |
| 16 | Кабель витая пара 4х2х0,52 |  | шт. | 610 |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 21.05.2021 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |  |  |  |  |  |  |  |