|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 01.08.2019 г. №.600-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Параметр Значение Тип датчика Электрохимический Использование мундштука С мундштуком/без мундштука Отображение результатов Дисплей, полнотекстовый, графический Единицы измерения Мг/л Диапазон измерений От 0,00 до 2,00 мг/л Диапазон показаний От 0,00 до 2,50 мг/л Пределы основной погрешности ±0,05мг/л в диапазоне 0,00-0,50 мг/л; ±10 % в диапазоне 0,50-2,00 мг/л Минимальная концентрация алкоголя Не более 0,02 мг/л Дискретность шкалы Не более 0,01 Подготовка к первому тесту Не более 20 секунд Подготовка к повторному тесту Не более 120 секунд Время установки показаний Не более 30 секунд Рабочая температура От -5°С до +50°С Принадлежности Кожаный чехол, мобильный принтер Межповерочный интервал 12 месяцев Память Не менее 2000 измерений Питание Зарядка от сети, батарейки или аккумуляторы Размеры (высота/ширина/длина), мм Не более 80х35х140 Число тестов до замены элемнтов питания (подзарядки) Не менее 1 500 Комплектация Алкотестер, мундштуки - 3 шт., батарейки АА-2 шт, ремешок наручный, кабель для подключения к ПК, кейс. Подключение к ПК Наличие Подключение к мобильному принтеру Беспроводное Сертификат об утверждении типа средств измерений Наличие Регистрационное удостоверение Наличие Вес, г Не более 200 Счетчик тестов Наличие Гарантия Не менее 24 месяцев | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 06.08.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |