|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 01.08.2019 г. №.600-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Параметр ЗначениеТип датчика ЭлектрохимическийИспользование мундштука С мундштуком/без мундштукаОтображение результатов Дисплей, полнотекстовый, графическийЕдиницы измерения Мг/лДиапазон измерений От 0,00 до 2,00 мг/лДиапазон показаний От 0,00 до 2,50 мг/лПределы основной погрешности ±0,05мг/л в диапазоне 0,00-0,50 мг/л; ±10 % в диапазоне 0,50-2,00 мг/лМинимальная концентрация алкоголя Не более 0,02 мг/лДискретность шкалы Не более 0,01Подготовка к первому тесту Не более 20 секундПодготовка к повторному тесту Не более 120 секундВремя установки показаний Не более 30 секундРабочая температура От -5°С до +50°СПринадлежности Кожаный чехол, мобильный принтерМежповерочный интервал 12 месяцевПамять Не менее 2000 измеренийПитание Зарядка от сети, батарейки или аккумуляторыРазмеры (высота/ширина/длина), мм Не более 80х35х140Число тестов до замены элемнтов питания (подзарядки) Не менее 1 500Комплектация Алкотестер, мундштуки - 3 шт., батарейки АА-2 шт, ремешок наручный, кабель для подключения к ПК, кейс.Подключение к ПК НаличиеПодключение к мобильному принтеру БеспроводноеСертификат об утверждении типа средств измерений НаличиеРегистрационное удостоверение НаличиеВес, г Не более 200Счетчик тестов НаличиеГарантия Не менее 24 месяцев | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 06.08.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |