|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 01.08.2019 г. №.601-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания следующих услуг: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 27005ВА, Hopkins, переднебокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, авто-клавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный – 4 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в соответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса   Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 10005АА, Hopkins, прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, авто-клавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый – 1 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в соответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса   Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 27292АМА, Hopkins, прямого видения 6°, широкоугольная, длина 25 см, авто-клавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зелено-красный – 1 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в соответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса   Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 06.08.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |