|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 02.08.2019 г. №.613-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** |  |  |
| 1 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопического оборудования и инстру-ментов Karl Storz, Германия  2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:  2.1. Ремонт оптики гибкой стекловолоконной, цисто-уретро-фиброскоп Karl Storz, артикул 11272С1-1, sn 2221286 шт.:  - Разборка/сборка прибора;  - Полное восстановления функции приема-передачи видеоизображения;  - Полное восстановление функции светопроведения эндоскопа в соответствии с требованиями Производителя;  - Восстановление клеевых и изоляционных покрытий,   - Восстановление оплётки изгибаемой части;  - Герметизация эндоскопа для возможности его обработки в соответствии с рекоменда-циями производителя;  - Восстановление тяговых механизмов с последующей их регулировкой для восстановле-ния управляемости эндоскопа в соответствии с требованиями Производителя;  - Проведение необходимых ремонтных и регулировочных работ с восстановлением ис-правности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с требованиями Производителя  3 Требования к качеству работ и (или) услуг:   - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;  - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя  4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя лицензии на техни-ческое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке  5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг  6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя  7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:   - срок оказания услуг – не более 60 дней с момента заключения контракта    Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 07.08.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |