|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 20.01.2021 г. №.65-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалент: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **КТРУ** |
| 1 | Набор для катетеризации центральных вен V1220 (12FR - 16G/18G/18G/18G/12G) | Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с пятиканальным катетером и клапанной канюлей.Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД, экстренного диализа.Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан.Состав набора: Пятиканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 12F/4 мм (параметр не требует конкретизации), длина катетера 20 см, каналы дистальный 16G (поток 55 мл/мин), медиальный-1 18G (поток 28 мл/мин), медиальный-2 18G (поток 28 мл/мин), медиальный-3 18G (поток 28 мл/мин), проксимальный 12G (поток 185 мл/мин). Пункционная клапанная V-канюля тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок, боковой порт с клапаном для проводника. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, 0,89мм х 50см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Шприц 3-х компонентный 5мл с коннектором Люэр лок. Скальпель. Коннекторы для безыгольного соединения–5шт. | шт | 40 |  |  |  |
| 2 |  Набор T.U.R. | Набор промывающих трубок для подачи ирригационного раствора. Иглы прокалывающие со скошенными краями и колпачками - наличие. Количество игл 2 шт. Материал игл - синтетический полимер. Длина прокалывающих игл 27 мм. Упорная планка для держания игл - наличие. Материал упорных планок - синтетический полимер. Передвижные зажимы - наличие. Материал зажимов - полипропилен. Количество передвижных полипропиленовых зажимов 3 шт. Y-образный соединительный коннектор- наличие. Материал коннектора- поливинилхлорид. Длина трубок от игл до Y-образного коннектора 20 см. Внешний диаметр трубок 4,77см. Внутренний диаметр трубок 1,59см. Конический коннектор 1/ 4 х 3/ 16 с портом «Луер-Лок»- наличие. Материал коннектора-поликарбонат. Проксимальный край с колпачком- наличие. Длина проксимального края 155 мм. Материал проксимального края-поливинилхлорид. Общая длина 205 см. Упаковка индивидуальная, стерильная. | шт | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта но не позднее 15.11.2021 г., по Заявке Заказчика. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 22.01.2021 г. 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |