|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 08.08.2019 г. №.655-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** |
| 1 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, № 16114, производство ООО НПК «КРАСМЕДТЕХ», год выпуска - 2016 г.:- Разборка тубуса, обтуратора;- Замена световолокна освещения тубуса ректоскопа – 1 шт.;- Восстановление хромового покрытия поверхности обтуратора;- Восстановление клеевых соединений тубуса, наконечника тубуса;- Восстановление клеевых соединений обтуратора;- Ремонт крышки защитной;- Сборка тубуса;- Сборка обтуратора;- Проклейка, герметизация тубуса с крышкой защитной и обтуратором;- Проверка на герметичность3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
| 2 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, № 14066, производство ООО НПК «КРАСМЕДТЕХ», год выпуска – 2014 г.:- Разборка тубуса;- Разборка обтуратора;- Разборка крышки защитной;- Замена световолокна канала освещения тубуса ректоскопа – 1 шт.;- Замена коннектора корпуса тубуса – 1 шт.;- Восстановление клеевых соединений тубуса;- Восстановление клеевых соединений обтуратора;- Восстановление покрытия поверхности тубуса;- Восстановление покрытия обтуратора;- Замена оптического стекла крышки защитной – 1 шт.;- Сборка тубуса;- Сборка обтуратора;- Сборка крышки защитной;- Восстановление коннектора воздуха;- Проклейка, герметизация тубуса;- Проверка на герметичность3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
| 3 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, № 14040, производство ООО «КРАСМЕДТЕХ», 2014 г.:- Разборка тубуса;- Разборка обтуратора;- Разборка крышки защитной;- Замена световолокна канала освещения тубуса ректоскопа – 1 шт.;- Замена наконечника тубуса – 1 шт.;- Восстановление клеевых соединений тубуса;- Восстановление клеевых соединений обтуратора;- Восстановление покрытия обтуратора;- Восстановление покрытия крышки защитной;- Замена оптического стекла крышки защитной – 1 шт.;- Восстановление коннектора воздуха;- Сборка тубуса;- Сборка обтуратора;- Сборка крышки защитной;- Проклейка, герметизация тубуса;- Проверка на герметичность3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
| 4 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт ручки РИ-02, б/н, к тубусу ректоскопа Ре-Вс-01-КМТ, производство ООО «КРАСМЕДТЕХ», 2013 г.:- Разборка ручки;- Восстановление фиксатора кольца переключателя режимов;- Замена светодиода – 1 шт.;- Замена магнита изменения режимов освещения – 1 шт.;- Замена переключения режимов освещения – 1 шт.;- Восстановление фиксатора;- Замена кнопки включения-выключения – 1 шт.;- Сборка ручки;- Проверка3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.08.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |