|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 08.08.2019 г. №.655-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** |
| 1 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, № 16114, производство ООО НПК «КРАСМЕДТЕХ», год выпуска - 2016 г.: - Разборка тубуса, обтуратора; - Замена световолокна освещения тубуса ректоскопа – 1 шт.; - Восстановление хромового покрытия поверхности обтуратора; - Восстановление клеевых соединений тубуса, наконечника тубуса; - Восстановление клеевых соединений обтуратора; - Ремонт крышки защитной; - Сборка тубуса; - Сборка обтуратора; - Проклейка, герметизация тубуса с крышкой защитной и обтуратором; - Проверка на герметичность  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
| 2 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, № 14066, производство ООО НПК «КРАСМЕДТЕХ», год выпуска – 2014 г.: - Разборка тубуса; - Разборка обтуратора; - Разборка крышки защитной; - Замена световолокна канала освещения тубуса ректоскопа – 1 шт.; - Замена коннектора корпуса тубуса – 1 шт.; - Восстановление клеевых соединений тубуса; - Восстановление клеевых соединений обтуратора; - Восстановление покрытия поверхности тубуса; - Восстановление покрытия обтуратора; - Замена оптического стекла крышки защитной – 1 шт.; - Сборка тубуса; - Сборка обтуратора; - Сборка крышки защитной; - Восстановление коннектора воздуха; - Проклейка, герметизация тубуса; - Проверка на герметичность  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
| 3 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, № 14040, производство ООО «КРАСМЕДТЕХ», 2014 г.: - Разборка тубуса; - Разборка обтуратора; - Разборка крышки защитной; - Замена световолокна канала освещения тубуса ректоскопа – 1 шт.; - Замена наконечника тубуса – 1 шт.; - Восстановление клеевых соединений тубуса; - Восстановление клеевых соединений обтуратора; - Восстановление покрытия обтуратора; - Восстановление покрытия крышки защитной; - Замена оптического стекла крышки защитной – 1 шт.; - Восстановление коннектора воздуха; - Сборка тубуса; - Сборка обтуратора; - Сборка крышки защитной; - Проклейка, герметизация тубуса; - Проверка на герметичность  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
| 4 | Ремонт эндоскопических инструментов | Ремонт ручки РИ-02, б/н, к тубусу ректоскопа Ре-Вс-01-КМТ, производство ООО «КРАСМЕДТЕХ», 2013 г.: - Разборка ручки; - Восстановление фиксатора кольца переключателя режимов; - Замена светодиода – 1 шт.; - Замена магнита изменения режимов освещения – 1 шт.; - Замена переключения режимов освещения – 1 шт.; - Восстановление фиксатора; - Замена кнопки включения-выключения – 1 шт.; - Сборка ручки; - Проверка  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.08.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |