| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01.2021 г. №.66-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалент: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | КТРУ |
| 1 | Датчик воздушного потока к аппарату одноразовый | Одноразовый датчик потока педиатрический - взрослый для использования с аппаратом ИВЛ Newport HT70. Не менее 4 шт в упаковке. | уп | 22 |  |  |  |
| 2 | Датчик для церебральной оксиметрии, для взрослых №10 | Датчики к церебральному оксиметру для взрослых. Предназначены для неинвазивного, непосредственного и непрерывного измерения и мониторинга регионарного насыщения гемоглобина кислородом (rSO2). Области измерения rSO2: Мозговой кровоток, паренхиматозные органы и скелетная мускулатура. Параинфракрасная оптическая спектроскопия. Фиксируется к коже при помощи адгезивного слоя. Значение rSO2 с полным покрытием диапазона от 15 до 95 %. Наличие 4 точек измерения. Погрешность измерения 1%. Одноразовый. В упаковке 10 штук. Одноразовый. | уп | 1 |  |  |  |
| 3 | Сенсор одноразовый для взрослых к монитору глубины наркоза | Одноразовый сенсор для BIS-модулей и BIS-мониторов, A-1000, A-2000 XP и BIS Vista. Взрослый. Установливается на пациентах с разными размерами головы. Новая технология изготовления датчиков обеспечивает лучшее качество ЭЭГ. Датчик над глазом пациента позволяет устранять артефакты. | шт | 60 |  |  |  |
| 4 | Набор трахеопищеводный 37Fr | Набор трахеопищеводный, для оральной интубации "вслепую". Трубка изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, изогнутая в дистальной части с закруглённым атравматичным дистальным кончиком, 2 маркера на проксимальной части для контроля глубины введения до уровня зубного ряда или десен (значение параметра не требует конкретизации), 2 манжеты - проксимальная объемом до 85 мл (значение параметра не требует конкретизации), дистальная объемом до 12 мл(значение параметра не требует конкретизации), 8 овальных отверстий на передней поверхности канала №1 между дистальным и проксимальным баллонами, торцевое отверстие на дистальной части канала №2, пилотные баллоны манжеток с автоматическими клапанами, цветовая разметка манжеток, пилотных баллонов манжеток и проксимальной части каналов, цифровые обозначения каналов №1 и №2, в комплекте с 2-мя шприцами объемом 140 мл и 12 мл., угловым коннектором 22M/15F - 15M (значение параметра не требует конкретизации) и санационным катетером. Клинически чистые. Размер 37 Fr. | шт | 2 |  |  |  |
| 5 | Набор трахеопищеводный 41Fr | Набор трахеопищеводный, для оральной интубации "вслепую". Трубка изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, изогнутая в дистальной части с закруглённым атравматичным дистальным кончиком, 2 маркера на проксимальной части для контроля глубины введения до уровня зубного ряда или десен (значение параметра не требует конкретизации), 2 манжеты - проксимальная объемом до 100 мл(значение параметра не требует конкретизации), дистальная объемом до 15 мл(значение параметра не требует конкретизации), 8 овальных отверстий на передней поверхности канала №1 между дистальным и проксимальным баллонами, торцевое отверстие на дистальной части канала №2, пилотные баллоны манжеток с автоматическими клапанами, цветовая разметка манжеток, пилотных баллонов манжеток и проксимальной части каналов, цифровые обозначения каналов №1 и №2, в комплекте с 2-мя шприцами объемом 140 мл и 12 мл., угловым коннектором 22M/15F - 15M (значение параметра не требует конкретизации) и санационным катетером. Клинически чистые. Размер 41 Fr. | шт | 2 |  |  |  |
| 6 | Одеяло медицинское для обогрева пациентов | Согревающие одеяла обеспечивают достижение и поддержание нормотермии у пациента, что минимизирует послеоперационные осложнения. Легкий прочный материал, устойчивый к проколам и разрывам, обеспечивает максимальную эффективность и комфорт для пациента. Микроскопические отверстия на поверхности одеяла обеспечивают циркуляцию воздуха для оптимального согревания. Одеяла проницаемы для рентгеновского излучения и не создают артефактов при рентгенологическом исследовании. Не содержит латекс. Ткань, адгезивные элементы и упаковка одеял не содержат латекс. Отсутствие латекса предотвращает развитие кожных аллергических реакций. Конструкция одеял предотвращает сминание, обеспечивает тесный контакт с телом пациента, минимизирует риск соскальзывания и обеспечивает оптимальное согревание. Наружный слой одеял изготовлен из нетканого материала, исключающего непосредственный контакт кожи пациента с горячим пластиком. Широкий ассортимент различных вариантов и размеров одеял для всевозможных клинических ситуаций. Полномерное одеяло для взрослых: · Для использования в палатах пробуждения, отделениях интенсивной терапии, ожоговых отделениях, акушерских стационарах и отделениях амбулаторной хирургии. Для оптимального согревания одеяло должно находиться в непосредственном контакте с кожей пациента. Грудной вырез облегчает доступ к торакальным дренажным трубкам. Вырезы в нижней части одеяла дают возможность контролировать пульс и кровообращение в нижних конечностях. Размер (для взрослых), вес: 102 см х 201 см, 310 г. | уп | 2 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта но не позднее 15.11.2021 г., по Заявке Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 22.01.2021 г. 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| , тел. |  |  |  |  |  |  |  |