|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | |  | | | Руководителю | | | | |  | | |  | | | | | |
| Краевая клиническая больница | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| ОКПО 01913234 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| 30.07. 2 020 г. №.680-2020 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| О коммерческом предложении | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | | | | | | **Характеристики** | | | | | **Ед. изм.** | | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
|  | Шприц-колба в наборе 65/115 мл для магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к MEDRAD Spectris Solaris EP №50 | | | | | | Шприцы SSQK 65/115VS для магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора, производство MEDRAD Inc. США к устройству для внутривенного введения MEDRAD Spectris Solaris EP. Полная совместимость с автоматическим инжектором MEDRAD Spectris Solaris EP. Объем шприца для набора контрастного вещества 65 мл. Объем шприца для набора физиологического раствора 115 мл. Не содержит ЛАТЕКСА. Состав: - шприц с поршнем для контрастного вещества, - шприц с поршнем для физиологического раствора, - большая игла для заполнения контрастным веществом, - малая игла для заполнения физиологическим раствором, - магистраль низкого давления с обратным клапаном, FluiDots® - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi / 2413 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с. Количество в упаковке: не менее 50 штук. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее 5 лет. Стерилизация - фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. Декларация о соответствии и регистрационное удостоверение - Наличие. | | | | | уп | | 1 | |  |  |  |
|  | Шприц к инъекционной системе Medrad Salient 190 мл, трубка быстрого наполнения №50 | | | | | | Шприц ZY6322 совместим с устройством для внутривенного введения Medrad Salient , производства IMAXEON. Шприц для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствор. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл. Комплектация: -шприц, объемом не менее 190 мл с пылезащитным колпачком и крышкой, -трубка быстрого наполнения. Материал изготовления полиэтилентерефталат, не содержит ЛАТЕКСА. FluiDots® - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/сю Максимальное расчётное давление, не менее 300 psi. В упаковке 50 шт. шприцев, каждый из которых упакован в индивидуальную стирильную упаковку Австралия. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее 5 лет. Стерилизация фабричная. | | | | | шт | | 11 | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| Предложения принимаются в срок до 03.08.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |