|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 01.06.2021 г. №.692-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Запасные части для лабораторного оборудования |  Запасные части для иммунохимических модульных анализаторов Abbott ARCHITECT i1000, SN I1SR52449 и SN I1SR566312 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойст-вам) и количеству товара:2.1 Датчик уровня Триггера, каталожный номер 8С94663 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя5 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Запасные части для лабораторного оборудования |  Запасные части для иммунохимических модульных анализаторов Abbott ARCHITECT i1000, SN I1SR52449 и SN I1SR566312 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойст-вам) и количеству товара:2.1 Датчик уровня Пре-триггера, каталожный номер 8С94673 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя5 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 04.06.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |