| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.2024 г. № 703-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | КТРУ |
| 1 | Пластина (LCP 1/3 трубки 3.5, 8 отверстий, длина 100 мм, титановый сплав) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Винт (Блокируемый, d – 3,5 мм, самонарезающий, длина 14 мм, титановый сплав (TAN)) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Винт (Блокируемый, d – 3,5 мм, самонарезающий, длина 18 мм, титановый сплав (TAN)) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | Винт (Блокируемый, d – 3,5 мм, самонарезающий, длина 20 мм, титановый сплав (TAN)) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 5 | Винт (Кортикальный гексагональный, d – 3,5 мм., самонарезающий, длина 14 мм, титан) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | Винт (Кортикальный гексагональный, d – 3,5 мм., самонарезающий, длина 18 мм, титан) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Винт (Для спонгиозной кости d – 4.0 мм., с полной резьбой, длина 55 мм, титан) |  | шт | 1 |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск , ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 17.05.2024 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Е.А. Алешечкина |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |  |  |  |  |  |  |  |