|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.2023 г. №.719-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Зеркало стоматологическое | Зеркало стоматологическое (вогнутое, без ручки) диаметр зеркала 22 мм. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Лоток почкообразный 160х70х25 мм. | Лотк почкообразный изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Длинна, 160 мм, ширина 70 мм, высота 25 мм."Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций." | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Зеркало носовое с длиной губок 35 мм | Зеркало носовое длина не менее148 мм не более 152 мм, длина губок не менее 33 мм не более 37 мм, расстояние между правой и левой половиной не более 66 мм, ширина рабочей части не менее 13 мм ширина правой и левой половин не менее 11 мм, масса не более 65 гр, применяется в Оториноларингологии,Для разведения крыльев носа при осмотре оперативных вмешательствах. Изготовлено из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кусачки костные по Liston, режущие, 19 см, прямые. | Кусачки костные по Liston, режущие, прямые, общая длина инструмента не менее 185 мм не более 195 мм. Инструмент обладает улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью. Инструмент изготовлен из легированных сталей, твердость инструмента по Роквеллу 45-59 HRC. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Зонд пуговчатый 16 см | Тонкий металлический прямой зонд цилиндрической формы с округлой головкой с двух сторон. Предназначен для исследования полостей и каналов, эвакуации жидкости, а также для измерения их длины. Общая длина не менее 160 мм. Диаметр не более 1,5 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Расширитель Труссо | Расширитель трахеостомический длина не менее 120 мм не более 130 мм, применяется в хирургии для разведения краев раны при трахеотомии. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Зеркало Киллиана | Зеркало Киллиана 150 мм WD-026-01-WD-026-03, носовое предназначенодля расширения носовых и гортанных отверстий при манипуляциях. Зеркало представлено двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобоватые поверхности. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Зажим сосудистый по DE BAKEY, бульдог, изогнутый, длина 95 мм | Зажим сосудистый по DE BAKEY (авторское наименование); тип - "бульдог"; атравматическая нарезка по DE BAKEY (авторское наименование); рабочая часть радиусно изогнута; длина губок рабочей части не менее 40мм и не более 42мм; общая длина не менее 94 и не более 97мм; рукоятки с рифлением; материал - нержавеющая сталь марки х10Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94); твердость в диапазоне 20 - 31 единица по шкале Роквелла; Гарантия не менее 12 месяцев. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", изогнутый, 5 см/14 мм - длина рабочей поверхности, атравматический | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", изогнутый, общая длина 5см, длина рабочей поверхности 14мм, атравматический марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", изогнутый, 6 см/20 мм - длина рабочей поверхности, атравматический | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", изогнутый, общая длина 6см, длина рабочей поверхности 20мм, атравматический, марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", прямой, 5 см/14 мм - длина рабочей поверхности | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", прямой, общая длина 5см, длина рабочей поверхности 14мм, атравматический марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", прямой, 6 см/20 мм - длина рабочей поверхности | Зажим сосудистый по De Bakey-Dietrich "бульдог", прямой, общая длина 6см, длина рабочей поверхности 20мм, атравматический марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Пинцет хирургический 15 см | Пинцет анатомический 25 см узкий. | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Пинцет анатомический 15 см | Пинцет анатомический общего назначения, длина не более 150 мм. Рабочие части пинцета имеют неглубокие поперечные насечки. Ширина рабочей части не более 2,5 мм. Область применения: для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов. Инструмент обладает улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью. Пинцет изготовлен из легированных сталей, твердость инструмента по Роквеллу 45-59 HRC. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Пинцет хирургический 21 см тонкий (для твердой мозговой оболочки) | Пинцет хирургический для твердой мозговой оболочки , общая рабочая длина не менее 200 мм,с зубцами 1:2, с тонкой рабочей частью не более 1,5 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | пинцет хирургический 15 см, зубцы 1:2,5 | Пинцет хирургический , общая длина не менее 145 мм не более 155 мм, в рабочей части расположены зубцы 1:2,5 , Изготовлен из нержавеющей стали. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогнутый по плоскости, 153 мм | Инструмент хирургический типа "Москит" предназначенный для гемостаза небольших сосудов при нейрохирургических операциях, инструмент должен быть изогнутый по плоскости. Длина инструмента должна быть не менее 148 мм и не более 153 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой, 154 мм | Инструмент хирургический типа "Москит" предназначенный  для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения при хирургических вмешательствах. Длина инструмента должна быть не менее 150 мм и не более 155 мм, инструмент должен быть прямой. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой гоизонтально-изогнутые, 185 мм | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой гоизонтально-изогнутые. Длинна не менее 184 мм не более 186 мм, ширина ручки в сомкнутом положении не менее 56,0 мм не более 58,0 мм, длина рабочей части не менее 64,0 мм не более 66,0 мм, угол загиба 23 градуса, масса не более 90 гр, применяется в общей хирургии предназначен для разрезания марлевых и гипсовых повязок. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ножницы хирургические 14 см прямые с 1 острым концом | Ножницы хирургические 14 см прямые с 1 острым концом | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ножницы хирургические вертикально изогнутые, тупоконечные 14см | Ножницы хирургические вертикально изогнутые, тупоконечные 140 мм, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ножницы сестринские 145мм + - 5мм см прямые с 2 острыми концами | Ножницы сестринские 145мм + - 5мм см прямые с 2 острыми концами, рабочая длина 45 мм из нержавеющей стали. | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 05.05.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |