|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  | | |  | | | |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| 19.08.2019 г. №.721-19 | | |  |  |  |  | | |  | | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | |  | | | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** |
| 1 | Контейнер педальный с крышкой 15 л (серый) | Назначение: Сбор и хранение медицинских отходов в местах образования. Общие требования соответствия изделия: Наличие. Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения . Сертификат соответствия нормативному документу ТУ , ГОСТ Р 50444-92 раздел (3.1-3.10, 3.12-3.20, 4.1-4.6, 5.2, 8,8.2), ГОСТ Р ЕН 14254-2010 ( Раздел 4.1,4.2,5.1-5.3,6.1,6.2,7.1,7.3-7.6.,8.1-8.3,9.1,11.1-11.5). Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Фактический объем изделия – не менее 15 л. Полезный объем - не менее 12 л. Габаритные размеры : Высота – не менее 34 см, Длина – не менее 25 см, Ширина – не менее 25 см. Масса изделия - не более 900 гр. Материал изделия - полиэтилен Цвет изделия - серый. 2.      Безопасности и качества Толщина стенки – не менее 2 мм Наличие рамки для фиксации пакета. Наличие педального механизма для исключения контакта рук медицинского персонала с контейнером и его содержимым. Крышка с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю. Крышка фиксируется в пазы на ручке для переноски. Форма изделия – прямоугольная с округлыми краями. Пластиковый педальный механизм расположен в углублении на задней стенке основы. Данные критерии позволяет исключить разрыв перчаток медицинского персонала из-за острых краев и выступающих частей. Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. 3.      Функциональные: наличие Маркировочная наклейка для внесения данных Возможность эксплуатации вместе с внутрикорпусными средствами перемещения. 4.      Упаковка Тип упаковки – картонная коробка Количество изделий в упаковке - 8 шт. Количество инструкций-схем по эксплуатации – 1 шт. на коробку. | | | | | шт. | 180 | |  |
| 2 | Контейнер межкорпусной на колесах 120 л (желтый) | Назначение: Сбор, хранение и перемещение внутри лечебного учреждения твердой и мягкой упаковки с медицинскими отходами. Общие требования соответствия изделия: Наличие. Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения . Соответствие нормативному документу ТУ, ГОСТ Р 50444-92 разд. 3,4, ГОСТ Р 51084-97 Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Фактический объем изделия – не менее 120 л. Габаритные размеры : Высота – не менее 90 см, Длина – не более 50 см, Ширина – не менее 45 см. Масса изделия - не более 10 кг. Количество ведущих колес – 2. Диаметр ведущих колес – не менее 160 мм. Крышка – наличие Выдерживаемая нагрузка – не менее 48 кг. Материал изделия - полиэтилен высокой прочности Цвет изделия - желтый. 2.      Безопасности и качества Исключение доступа к отходам – должно быть обеспечено при помощи откидной крышки, закрепленной на корпусе изделия. Исключение контакта с крышкой рук персонала – должно быть обеспечено наличием впаянных в крышку ручек. Изделие должно быть пригодно для многократной обработки и дезинфекции 3.      Функциональные: наличие Открытие крышки при помощи педали, расположенной в нижней части корпуса изделия. Корпус изделия должен быть оборудован текстурированным поручнем, проходящим по задней стенке корпуса. Длина поручня должна быть не менее 30 см. 4.      Упаковка Тип упаковки – полиэтилен Количество изделий в упаковке –1 шт. Количество инструкций-схем по эксплуатации – 1 шт. на упаковку. | | | | | шт. | 110 | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  |  | |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Предложения принимаются в срок до 23.08.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65 | | | | | | | | | | | | |