## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
26.01. 2024 г. №.73-2024
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Оборудование реанимационное | Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от батареи 1 № п/п Наименование характеристик (показателей) Значение характеристик (показателей) Единицы измерения 1. Описание по КТРУ: Работающее от батареи внешнее изделие, разработанное для ритмичного сжатия грудной клетки в области сердца для обеспечения кровотока во время лечения остановки сердца (сердечно-легочной реанимации). Могут быть доступны изделия различных форм, но все включают механическое устройство для компрессии грудной клетки (например, плунжерного типа), работающий от батареи блок управления и ремни/опоры для пациента. Изделие, как правило, используется в качестве дополнения в ручному внешнему массажу сердца или вместо него в тех случаях, когда ручной массаж не приводит к желаемым результатам или во избежание утомления и повышения точности повторяемых действий (т.е., силы, частоты) соответствие 2. Прибор предназначен для непрерывного непрямого массажа сердца с постоянными частотой и глубиной сжатий грудной клетки у пациентов с внезапной остановкой сердца наличие 3. Основные характеристики 4. Автоматическая самодиагностика функций и защитной системы прибора при каждом включении наличие 5. Наличие световых и звуковых сигналов тревог наличие 6. Возможность использования прибора в ходе подъема и транспортировки пациента наличие 7. Возможность использования прибора в катетеризационной лаборатории наличие 8. Максимальная ширина грудной клетки пациента Не менее 445 мм 9. Использование прибора не ограничивается массой пациента наличие 10. Частота компрессионных сжатий Не менее 100 сжатий/мин 11. Максимальная глубина компрессионных сжатий от начального положения (номинальный пациент) не более 6 см 12. Два режима сжатий с возможностью выбора: - непрерывные компрессии; - режим 30:2 (на 30 компрессии делается пауза для двух вентиляций легких) наличие 13. Рабочий цикл компрессии 50 ±5 % 14. Масса прибора с батареей Не более 8 кг 15. Размеры прибора в сумке для транспортировки (ВхШхГ) Не более 60х40х30 см 16. Работа от сети 220 В наличие 17. Работа в автономном режиме от аккумуляторной батареи наличие 18. Тип аккумуляторной батареи перезаряжаемая литий-ионная полимерная (LiPo) наличие 19. Емкость аккумуляторной батареи Не менее 3300 мА/ч 20. Среднее время работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи Не менее 45 мин 21. Возможность зарядки батареи внутри прибора наличие 22. Возможность зарядки прибора внутри сумки для транспортировки наличие 23. Комплектация 24. Опорная пластина Не менее 1 шт. 25. Вакуумные присоски Не менее 2 шт. 26. Аккумуляторная батарея Не менее 1 шт. 27. Комплект ремней для фиксации Не менее 1 шт. 28. Сумка для транспортировки в твердом корпусе с окном для индикации уровня заряда батареи Не менее 1 шт. 29. Блок питания с кабелем для подключения к сети 220В Не менее 1 шт. 30. Автомобильный кабель 12 В Не менее 1 шт. Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 30 | шт. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 31.01.2024 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91