|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | |  | | Руководителю | | |  | | |  | |
| Краевая клиническая больница | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| ОКПО 01913234 | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| 28/01/2019 г. №.74-2020 | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| О коммерческом предложении | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | |  | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | | | **Ед. изм.** | | **Кол-во, шт** | | | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** |
| 1 | MEDISET - Набор для диализа; от 1 шт. Или эквивалент  4784262 | **Готовый к использованию стерильный набор для проведения процедуры гемодиализа**. Состав: В двух жёстких блистерных упаковках, склеенных вместе (сверху вниз) Соединение: не менее 5 тампонов из марли, не менее 1 покрытия 58±7 х 64±6 см, не менее 5 салфеток из марли 6,5±2 х 6,5±2 см, не менее 6 простых пластырных полосок. Отсоединение: не менее 4 тампонов из марли, не менее 4 салфеток из марли 6,5±2 х 6,5±2 см, не менее 1 фиксирующего бинта 9,5±2,5 cм x 3,5±1,0 м. Описание: Тампон: марля из 100% абсорбирующего хлопка – не менее 18 нитей, диметром не менее 32 мм. Покрытие: нетканый двухсторонний материал (вискоза и полиэтилен или эквивалент) плотность не менее 53 г/см2, размер 58±7 х 64±6 см. Салфетка: марля из 100% абсорбирующего хлопка не менее 16 нитей, не менее 8 слоёв, размер 6,5±1 х 6,5±1 см. Пластырные полоски: нетканый пористый материал – клейкая масса из акрилата размер 145±10 х 23±7 мм. Фиксирующий бинт: вискоза не менее 63%, полиамид не менее 37% или эквивалент, размер 9±3 см х 3,5±1 м. Упаковка: Жёсткая блистерная упаковка: -плёнка ПЭТ/ПЭ или эквивалент толщиной не менее 350 мкм, бумага плотностью не менее 58г/м2. Чёткое указание состава набора, номера партии, срока хранения и способа открытия упаковки. Набор снабжён стикером со штрих-кодом для обеспечения отслеживаемости, стикер можно использовать повторно. Стикер можно наклеить на карту пациента.  Обоснование характеристик: состав набора обусловлен видом процедуры, для которой он предназначен. Характеристики материала изготовления, плотности, размеров составляющих набора обеспечивают функциональность при проведении процедуры. Параметры упаковки комплекта создают условия для сохранения стерильности его составляющих. (САНПИН 2.1.3.2630-10). | | | набор | | 900 | | |  |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 31.01.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |