|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.05.2022 г. №758-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Повязка липидоколлоидная бактерицидная стерильная, размер 10 х 15 см | Повязка липидоколлоидная бактерицидная стерильная для местного лечения острых хронических ран со слабым и умеренным экссудированием, в том числе инфицированных ран и ран с риском развития вторичной инфекции с содержанием ионов серебра, на полиэстерной основе. Размер 10 х 15 см. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Повязка рулонная 15 х 1000 см на нетканевой основе, нестерильная | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в том числе объемных абсорбирующих повязок, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности. Размер 15 х 1000 см. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Повязка сетчатая мазевая 10 х 20 см N10 | Повязка сетчатая, мазевая, стерильная, импрегнированная, на гидрофобной основе, не прилипает к ране. Размер 10 см х 20 см. | шт. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Покрытие биологическое раневое 10 х 15 см | Высококачественное биологическое покрытие в виде сплошных или сетчато-перфорированных лиофилизированых пластин толщиной 0,5 (+0,1) мм, изготовленно из свинного сырья. Пластины герметично упакованы по 5 штук в упаковке. | уп. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Спица Киршнера с трокарным кончиком 1,0 х 150 мм, двусторонняя заточка, в упаковке10 штук | Спица Киршнера диаметром 1,0 мм. Заточка пирамидальная двусторонняя, длина 150 мм, материал изготовления — ферронемагнитная нержавеющая сталь. В упаковке 10 штук. | уп. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство-эндоэкспандер латексный круглый малый (50) 35/140 | Изготовлен из натурального латекса, состоит из толкостенного баллона с армированным основанием, соединительной трубки и толстостенного инъекционного узла. Диаментр 50 мм. Исходный объем 35 мл, максимальный объем 140 мл. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство-эндоэкспандер латексный прямоугольный малый (50 х 35) 40/160 | Изготовлен из натурального латекса, состоит из толкостенного баллона с армированным основанием, соединительной трубки и толстостенного инъекционного узла. Длина 50 мм, ширина 35 мм. Исходный объем 40 мл, максимальный объем 160 мл. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство-эндоэкспандер латексный прямоугольный средний (90 х 45) 100/400 | Изготовлен из натурального латекса, состоит из толкостенного баллона с армированным основанием, соединительной трубки и толстостенного инъекционного узла. Длина 90 мм, ширина 45 мм. Исходный объем 100 мл, максимальный объем 400 мл. | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство-эндоэкспандер латексный специальный малый (80 х 30) 75/300 | Изготовлен из натурального латекса, состоит из толкостенного баллона с армированным основанием, соединительной трубки и толстостенного инъекционного узла. Длина 80 мм, ширина 30 мм. Исходный объем 75 мл, максимальный объем 300 мл. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с 01.01.2023 до 31.12.2023, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.05.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 | | | | | | | | | |