|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 29.01.2 020 г. №.77-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Набор входных фильтров, артикул 604041049-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |
| 2 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Фильтровальный вкладыш 40 µκ, артикул 025200070-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |
| 3 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Фильтровальный вкладыш 40 µκ, артикул 025200142  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |
| 4 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Фильтровальный вкладыш 5 µκ, артикул 025200113-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 30 |  |  |  |
| 5 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Фильтр воздушный BULPR, артикул 025200011-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |
| 6 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Поршень в комплекте с шатуном, артикул 604041050-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 15 |  |  |  |
| 7 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Поршень со штоком, артикул 604021396  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |
| 8 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Манометр, артикул 604011271-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Манометр G ¼, 6 вar, артикул 025400065  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Доска клапанная, комплект, артикул 604021023-000 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 13 |  |  |  |
| 11 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Кольцо поршня уплотнительное, артикул № 069000004-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |
| 12 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Мембрана поршня 4КА-031,1, артикул 024000008-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |
| 13 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Предохранительный клапан Safety valve, 025300107-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |
| 14 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Набор пружин Set of spring (4 pcs), артикул 022000010-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 8 |  |  |  |
| 15 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Плата управления PCB, артикул 035900046  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Плата управления Control PCB board DE/230 V, артикул 035900070-000  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Фильтр регулятор в сборе, артикул 604011474  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 18 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Регулятор давления, артикул 025200219  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 19 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Клапан электромагнитный, 230V, артикул 604011501  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 3 |  |  |  |
| 20 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Всасывающий фильтр, артикул 025200194  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |
| 21 | Запасные части для воздушных компрессоров аппаратов искусственной вентиляции легких | Клапан электромагнитный в сборе, артикул 603011740  3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 31.01.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |