## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
12.05.2023 г. №.794-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Ремонт системы водоподготовки | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт системы водоподготовки - блок обратно-осмотический с префильтрацией WRO 300 H 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт системы водоподготовки - блок обратноосмотический с префильтрацией WRO 300 H: - разборка аппарата - замена запасных частей, - пуско-наладочные работы, - подбор и установка режимов регенерации по результатам экспресс-тестов анализа воды на выходе; - проверка работы системы предварительной очистки воды с блоком обратноосмотиче-ским WRO300H 3 Требования к заменяемым запчастям: Умягчитель кабинетный – 1 шт.: Производительность, л/час Не менее 1000 Потеря давления, бар Не более 0,4 Рабочая обменная емкость при удельном расходе соли 120 г/л, г-экв Не менее 18,4 Доза соли на одну регенерацию установки при удельном расходе соли 120 г/л, кг Не более 1,3 Запас соли в баке Не менее 20 Электронное автоматическое устройство управления Наличие Программирование режимов по таймеру Наличие Счетчик расхода воды Наличие Байпасный кран Наличие Объем воды, расходуемый на одну регенерацию, л Не более 150 Продолжительность процесса промывки, мин. Не более 50 Электропитание 220 В 50 Гц Наличие Потребляемая мощность, Вт Не более 19 Длина, мм Не более 526 Ширина, мм Не более 326 Высота, мм Не более 617 Присоединительный размер (вход, выход), дюйм 3/4 Присоединительный размер (дренаж), дюйм 1/2 Совместимость с конструкцией предварительной очистки воды для установки WRO 300H Наличие - стоимость поставки запасных частей входит в общую стоимость услуг, - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заключение о состоянии оборудования, возможных ошибках эксплуатации; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 15 рабочих дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1
Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 17.05.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 202-68-91