## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
12.05.2023 г. №.801-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Оборудование лабораторное | Центрифуга лабораторная 1 № пп Наименование технических параметров Значение технических параметров 1 Общая характеристика Центрифуга лабораторная настольная мультифункциональная Наличие 2 Технические характеристики: Наличие Тип центрифуги - настольная Наличие Микропроцессорный контроль Наличие ЖК дисплей Наличие Система световой индикации завершения цикла центрифугирования Наличие Отображение текущих значений скорости, центробежной силы, ускорения, торможения, времени в режиме on-line Наличие Функция просмотра установленных значений скорости, центробежной силы, ускорения, торможения, времени во время центрифугирования Наличие Количество программ центрифугирования, шт. Не менее 100 При включении центрифуги автоматически устанавливаются последние использованные значения рабочих параметров (скорость вращения, центробежная сила, время работы, ускорение и торможение) Наличие Индикация режима центрифугирования в об/мин и g, переключение с об/мин на g и обратно как в рабочем режиме, так и в состоянии покоя Наличие Индикация стадий работы центрифуги наличие Кодовая индикация ошибок работы на дисплее наличие Детектор дисбаланса Наличие Ручка управления для плавной регулировки параметров центрифугирования Наличие Камера из нержавеющей стали Наличие Открывание крышки кнопкой, моторизованное Наличие Блокировка крышки во время центрифугирования Наличие Индикатор открытой и закрытой крышки Наличие Функция аварийного открывания крышки при сбое питания Наличие Диапазон скорости вращения, об/мин От 200 до 15 000 с полным покрытием диапазона Шаг установки скорости, об/мин Не более 10 Система автоматического распознавания ротора Наличие Диапазон установки ускорения, g От 4 до 21 630 с полным покрытием диапазона Шаг установки ускорения, g Не более 10 Таймер, время установки, сек От 10 до 5990; - непрерывно Шаг установки таймера для диапазонов времени: - от 10 сек до 9 мин 59 сек, сек Не более 1 - от 10 мин до 99 мин 50 сек, сек Не более 10 Функция изменения заданного времени центрифугирования во время центрифугирования наличие Количество режимов ускорения Не менее 10 Количество режимов торможения Не менее 10 Центрифуга должна быть оснащена 12-и местным цито-ротором Наличие Уровень шума, дБ Не более 61 Масса центрифуги, кг Не более 32 Размеры центрифуги, ШхГхВ, мм Не более 325х405х500 12-и местный цито-ротор наличие Максимальная скорость ротора, об/мин Не менее 2 500 Максимальное ускорение ротора, g не менее 860 Зажим Не менее 12 Многоразовая цито-камера для проб до 0,5 мл, шт. Не менее 12 Фильтр карта Не менее 200 Предметное стекло Не менее 200 Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 120 ОКПД2 28.29.41.110 — Центрифуги медицинские | шт. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 17.05.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 202-68-91