|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.05. 2 022 г. №.812-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | Для амплификации ДНК вируса гепатита В (HВV). ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие ПЦР-смеси-2, ДНК-буфера. Наличие TaqF полимеразы для организации горячего старта. Наличие ПКО, ВКО, ОКО. Количество тестов не менее 110. Остаточный срок годности не менее 9 месяцев. | набор | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита C (HCV) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | Для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК HСV с детекцией продуктов ПЦР в режиме «реального времени». ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие РНК-элюента. Наличие ТМ-Ревертазы. Наличие ПКО, ВКО, ОКО. Наличие ПЦР-смеси-2, TaqF-полимеразы для организации горячего старта. Количество тестов не менее 110. Остаточный срок годности не менее 9 месяцев. | набор | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита C (HCV) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | Для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С (HСV), включая выделение РНК из плазмы периферической крови, ПЦР-амплификации кДНК с детекцией продуктов ПЦР-амплификации в режиме «реального времени». Наличие комплекта реагентов для выделения РНК. Наличие лизирующего раствора, раствора для преципитации, не менее 2-х растворов для отмывки, РНК-буфера. Наличие комплекта реагентов для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК HСV ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие ПЦР-смеси-2, TaqF-полимеразы. Наличие ТМ-Ревертазы. Наличие РНК-элюента. Наличие комплекта ДНК-калибраторов ПКО и ВКО. Наличие ПКО, ВКО, ОКО. Количество тестов не менее 50. Остаточный срок годности не менее 9 месяцев | набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реагент для предобработки цельной периферической и пуповинной крови | Для селективного лизиса эритроцитов крови. Объем не менее 100 мл. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев. | флакон | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2023, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 25.05.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 | | | | | | | | | |