|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 022 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №819-22 от 24.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Воронка ушная никелированая №1 | Общая длина, - 38+ -2мм, Диаметр-27,9мм, Диаметр рабочей части (внутренний), мм-3,2 + - 1мм, Диаметр рабочей части (наружный) , мм4+1мм | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Воронка ушная никелированая №2 | Общая длина, - 38+ -1,5мм, Диаметр-28,5мм, Диаметр рабочей части (внутренний), мм-5 + - 1мм, Диаметр рабочей части (наружный) , мм5,3+1мм | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Воронка ушная никелированая №3 | Общая длина, - 38 мм, Диаметр-28,5мм, Диаметр рабочей части (внутренний), мм-5,5 + - 1мм, Диаметр рабочей части (наружный) , мм6+1мм | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ручка скальпеля большая, 130 мм (№ 4) | Ручка скальпеля большая (№ 4), длина не менее 129 мм не более 131 мм, ширина рабочей части не более 3,7 мм, масса не более 24 гр,ручка совместима со съемными лезвиями,применяется в общей хирургии ,совместно со съемными лезвиями предназначена для разрезания мягких тканей во время хирургических операции. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Зонд пуговчатый 16 см | Тонкий металлический прямой зонд цилиндрической формы с округлой головкой с двух сторон. Предназначен для исследования полостей и каналов, эвакуации жидкости, а также для измерения их длины. Общая длина не менее 160 мм. Диаметр не более 1,5 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пинцет ушной горизонтально изогнутый анатомический | Пинцет ушной горизонтально изогнутый анатомический 105 х 1,5 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Пинцет ушной штыковидный анатомический 140х1,5 | Пинцет ушной штыковидный анатомический длинна не менее 139 мм не более 141 кончик пинцета не менее 1,4 мм не более 1,6 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Зеркало гортанное диаметр 27 | Зеркало гортанное диаметр 27 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 25.05.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Грунина Татьяна Анатольевна, тел. |