|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.06. 2 024 г. №. 827-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Лампы медицинские | Лампы бактерицидные для медицинских облучателей-рециркуляторов № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. Количество Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики 1 27.40.15.120 Лампы ультрафиолетового излучения 15 W Характеристики Номинальная мощность Вт 15 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 2000 Излучение коротковолновое ультрафиолетовое с пиковым значением на длине нм 253,7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Модели согласно руководству по эксплуатации КРПФ.941712.300 РЭ производителя АО «КРОНТ-М» TUV-15 «PHILIPS», или G15T8 LightTech, или HNS 15W OFR Osram, или UVC 15W LEDVANCE Указать конкретную модель  Совместимость С облучателями-рециркуляторами воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными ОРУБ-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3) и ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (Дезар-5), имеющимися у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контрактаТребования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику."Код ОКПД 27.40.15.120 - Лампы ультрафиолетовые | шт. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 17.06.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |