|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 09/10/2020 г. №.831-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Диализатор площадь 1,7 - 1,8 кв.м. | Площадь поверхности мембраны 1,8 м2 Материал мембраны Синтетика (Полисульфон) Коэффициент ультрафильтрации, мл/час/ мм.рт.ст. 15 Объем заполнения, мл. 120 Клиренс, в мл/мин (при потоке диализирующего раствора 500 мл/мин., потоке крови 300 мл/мин, УФ = 0): - мочевина 260 - креатинин 244 - фосфаты 199 - витамин В12 117 Стерилизация радиационная | шт. | 800 |  |  |  |
| 2 | Магистрали кровопроводящие для гемодиализа | Артериальная часть - наличие Стерилизации комплекта магистралей - Гамма излучение Пластиковая игла (спайк) для первичной промывки магистралей физиологическим раствором - наличие Материал помпового сегмента - силикон Диаметр помпового сегмента - 8 мм Длина помпового сегмента - 400 мм Воздушная ловушка - наличие Гидрофобный фильтр на отводе для датчика артериального давления, длина отвода 40 см - наличие Гидрофобный фильтр на отводе для датчика давления крови на входе в диализатор, длина отвода 40 см - наличие Линия для введения гепарина, длина 65 см - наличие Дополнительный порт для введения лекарственных препаратов - наличие Отвод с пластиковым зажимом для введения лекарственных препаратов (инфузий) - наличие Пластиковые зажимы на отводах от магистрали - наличие Венозная часть - наличие Атромбогенная воздушная ловушка - наличие Диаметр воздушной ловушки на венозной части - 22 мм Гидрофобный фильтр на отводе для датчика венозного давления, длина отвода 40 см - наличие Порт для введения лекарственных препаратов - 1 шт Отвод с пластиковым зажимом для введения лекарственных препаратов (инфузий) - наличие Пластиковый зажим (после воздушной ловушки) - наличие Пластиковый мешок для сбора диализата объемом - 2000 мл | шт. | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 14.10.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | |