|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 09/10/2020 г. №.831-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Диализатор площадь 1,7 - 1,8 кв.м. | Площадь поверхности мембраны 1,8 м2Материал мембраны Синтетика (Полисульфон)Коэффициент ультрафильтрации, мл/час/ мм.рт.ст. 15Объем заполнения, мл. 120Клиренс, в мл/мин (при потоке диализирующего раствора 500 мл/мин., потоке крови 300 мл/мин, УФ = 0):- мочевина 260- креатинин 244- фосфаты 199- витамин В12 117Стерилизация радиационная | шт. | 800 |  |  |  |
| 2 | Магистрали кровопроводящие для гемодиализа | Артериальная часть - наличиеСтерилизации комплекта магистралей - Гамма излучениеПластиковая игла (спайк) для первичной промывки магистралей физиологическим раствором - наличиеМатериал помпового сегмента - силиконДиаметр помпового сегмента - 8 ммДлина помпового сегмента - 400 ммВоздушная ловушка - наличиеГидрофобный фильтр на отводе для датчика артериального давления, длина отвода 40 см - наличиеГидрофобный фильтр на отводе для датчика давления крови на входе в диализатор, длина отвода 40 см - наличиеЛиния для введения гепарина, длина 65 см - наличиеДополнительный порт для введения лекарственных препаратов - наличиеОтвод с пластиковым зажимом для введения лекарственных препаратов (инфузий) - наличиеПластиковые зажимы на отводах от магистрали - наличиеВенозная часть - наличиеАтромбогенная воздушная ловушка - наличиеДиаметр воздушной ловушки на венозной части - 22 ммГидрофобный фильтр на отводе для датчика венозного давления, длина отвода 40 см - наличиеПорт для введения лекарственных препаратов - 1 штОтвод с пластиковым зажимом для введения лекарственных препаратов (инфузий) - наличиеПластиковый зажим (после воздушной ловушки) - наличиеПластиковый мешок для сбора диализата объемом - 2000 мл | шт. | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 14.10.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |