| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06. 2 023 г. №.939-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ |
| 1 | Кнопка вызова персонала беспроводная (с приемником и тактильной табличкой) А310 | Кнопка вызова персонала беспроводная (с приемником и тактильной табличкой) А310. Приёмное устройство: Рабочая частота: 433 MГц; Размер: 86 мм х 43 мм х 15мм; Материал: Поликарбонат; Тип электропитания: DC12V/1А; Входная мощность: ac100v-240 В; Радиус приема: 100 м; Световая и звуковая индикация: Наличие; Кнопка вызова: Размер: 82 мм х 65 мм х 28 мм; Степень защиты от влаги: Не ниже IP56; Радиус действия: 100 м на прямой видимости; Питание: Батарея 12V 23mA; Рабочая частота: 433.92 MHz; Материал корпуса: Ударопрочный поликарбонат; Табличка: Размер: 20 х 30 см; Толщина: 3 мм; Материал: Ударопрочный пластик полистирол; Цвет: Жёлтый с чёрным. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.06.2023 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |