|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06.2023 г. №950-2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Y- коннектор гемостатический для катетера размером до 9F |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Игла транссептальная BRK-1 длина 75 см |  | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Игла транссептальная для сердца TSX Transseptal Needle 18G |  | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Интродьюсер FLEXCATCH для ввода медицинских инструментов, управляемый |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабель для диагностического катетера Achieve |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабель коаксиальный для подачи охладителя |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабель соединительный электрического катетера, многоразовый |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Катетер диагностический ACHIEVE Advance 20 мм, 165 см |  | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 9 | Катетер для внутрисердечной криоабляции Arctic Front Advance 28 мм |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Краник 3-х ходовой Маркиус (MARQUIS) |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Набор ирригационных трубок SmartAblate для электрофизиологических процедур: трубка с капельницей с иглой, стопорный кран |  | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Проводник Emerald для доступа к коронарным/периферическим сосудам, 0,035 длина 180 см, одноразовый |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Трубка коннекторная для подачи физиологического раствора для насоса Cool Flow |  | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство для ручного извлечения катетеров |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Шприц для системы инъекции контрастного вещества 10 мл |  | шт | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.06.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |