|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 10.11.2020 г. №.963-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | № п/п Наименование товара Количество, штук 1 Устройство для увлажнения кислорода при ингаляции 140  № п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1. Общие сведения 1.1. Увлажнитель кислорода для увлажнения воздушно-кислородной смеси при проведении кислородотерапии пациентов Наличие 1.2 Устройство предназначено для предупреждения сухости дыхательных путей при вдыхании кислорода (O2) путем добавления водяного пара к сухому газу при его прохождении через воду. Состоит из: - градуированного контейнера (ёмкости) для воды, - верхней части, выполняющей функции крышки, с резьбовым соединением и герметизирующими прокладками, - трубки с распылителем, которая погружается в воду, чтобы направить газ ниже уровня воды, - индикатора расхода (ротаметра) с регулятором расхода, - входной и выходной штуцеры под шланг, внешний диаметр 8-10 мм (параметр не требует конкретизации) Наличие 1.3 Изделие многоразового использования Наличие 2. Технические характеристики 2.1. Объем увлажняющей емкости, мл не менее 250 2.2. Рабочее давление, МПа не хуже 0,2 - 0,3 2.3. Регулируемый поток кислорода в диапазоне, л/мин От 1 до 10 2.4. Габаритные размеры банки, (Высота х Диаметр), мм не менее 220 х 100 2.5. Вес банки, кг не более 0,3 2.6. Расходомер кислорода (ротаметр) Наличие 2.7. Влажность кислорода на выходе, % не менее 85 2.8 Устойчивость к химическим методам дезинфекции Наличие 2.9 Емкость увлажнителя автоклавируемая Наличие  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие Гарантия поставщика и производителя Не менее 12 месяцев с даты поставки Доставка оборудования до склада получателя Наличие Срок поставки Не более 30 дней с момента заключения контракта  32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки  Список аналогов, возможных к поставке:  1. Устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002 в исполнении: - устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»; АО "Альтернативная наука", Россия  2. Увлажнитель кислорода XY-98BII "Armed", "Цзянсу Юйюе Медикал Эквипмент энд Сьюпли Ко.Лтд.", Китай  3. Увлажнитель кислорода "Элема-Н УК", ООО "Элема-Н", Россия  4. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная, варианты исполнения: TDS 400, TDS 400S, TDS 400D, TDS 400S(M), TDS 400D(M), TDS 600S, TDS 600D. II. Принадлежности: 14. Расходомер кислорода с увлажнителем, "ТЕДИСЕЛ ИБЕРИКА C.Л.", Испания | шт. | 140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 16.11.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |