|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 13.11.2020 г. №.973-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Комплектующие изделия для противопролежневых противоожоговых кроватей SAT-1 | Комплектующие изделия для противопролежневых противоожоговых кроватей SAT-1 с флюидизирующим слоем производства Synergie Nederland B.V.Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1. Фильтрующая простыня, каталожный № 01.92.0122 – 50 шт.:- материал – полиэфирная хирургическая мононить;- износостойкая ткань, быстро высыхает, сохраняет форму после многократной обработки, устойчивость к световому и тепловому воздействию;- материал пропускает влагу и жидкости, выделяемые пациентом, и не пропускает микросферы;- принцип действия: выделяемые телом пациента жидкости проходят через фильтрующую простыню, соединяются с керамическими частицам наполнителя кровати и образуют ионы натрия. Рост бактерий предотвращается благодаря высокому уровню РН (номинальное значение 11);- номинальный размер открытых ячеек 35 мкм;- простыня не создает препятствия движению воздушного потока;- простыня не изнашивается длительное время в процессе использования в результате трения о борта кровати и при контакте с микросферами;- конструкция простыни должна обеспечивать свободное провисание для обеспечения терапии пациентов любого веса;- конструкция простыни должна обеспечивать плотное прилегание краев простыни и надежную фиксацию к бортам кровати, чтобы сделать невозможным попадание микросфер за пределы кровати, в том числе, при демонтированном уплотнительном профиле;- простыня по периметру и форме идеально соответствует размерам кровати, размер простыни подобран таким образом, чтобы обеспечить контакт без натяжения для пациентов любого веса;- номинальная ширина простыни 1290 мм;- по всему периметру простыни тремя швами пришита лента для соединения с соответствующей лентой на стенке желоба кровати;- рабочая температура окружающей среды от 20 до 32 °С;- рабочая влажность окружающей среды от 30 до 75 %;- соответствие ГОСТ 50444-92;Полная совместимость с кроватью противопролежневой, противоожоговой SAT-1 производства Synergie Nederland, НидерландыТребования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцевТребования к безопасности товара:- комплектующие изделия должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее, оригинальными от производителя;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификацииТребования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителяТребования к упаковке товара:- упаковка должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товараТребования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 60 календарных дней с момента заключения контрактаОКПД2 32.50.50.000 – Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие. | шт. | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.11.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |