|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 13.11.2020 г. №.973-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Комплектующие изделия для противопролежневых противоожоговых кроватей SAT-1 | Комплектующие изделия для противопролежневых противоожоговых кроватей SAT-1 с флюидизирующим слоем производства Synergie Nederland B.V. Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.1. Фильтрующая простыня, каталожный № 01.92.0122 – 50 шт.: - материал – полиэфирная хирургическая мононить; - износостойкая ткань, быстро высыхает, сохраняет форму после многократной обработки, устойчивость к световому и тепловому воздействию; - материал пропускает влагу и жидкости, выделяемые пациентом, и не пропускает микросферы; - принцип действия: выделяемые телом пациента жидкости проходят через фильтрующую простыню, соединяются с керамическими частицам наполнителя кровати и образуют ионы натрия. Рост бактерий предотвращается благодаря высокому уровню РН (номинальное значение 11); - номинальный размер открытых ячеек 35 мкм; - простыня не создает препятствия движению воздушного потока; - простыня не изнашивается длительное время в процессе использования в результате трения о борта кровати и при контакте с микросферами; - конструкция простыни должна обеспечивать свободное провисание для обеспечения терапии пациентов любого веса; - конструкция простыни должна обеспечивать плотное прилегание краев простыни и надежную фиксацию к бортам кровати, чтобы сделать невозможным попадание микросфер за пределы кровати, в том числе, при демонтированном уплотнительном профиле; - простыня по периметру и форме идеально соответствует размерам кровати, размер простыни подобран таким образом, чтобы обеспечить контакт без натяжения для пациентов любого веса; - номинальная ширина простыни 1290 мм; - по всему периметру простыни тремя швами пришита лента для соединения с соответствующей лентой на стенке желоба кровати; - рабочая температура окружающей среды от 20 до 32 °С; - рабочая влажность окружающей среды от 30 до 75 %; - соответствие ГОСТ 50444-92; Полная совместимость с кроватью противопролежневой, противоожоговой SAT-1 производства Synergie Nederland, Нидерланды Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев Требования к безопасности товара: - комплектующие изделия должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее, оригинальными от производителя; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя Требования к упаковке товара: - упаковка должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 60 календарных дней с момента заключения контракта   ОКПД2 32.50.50.000 – Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие. | шт. | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.11.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |