|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 13.11.2020 г. №.983/1-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Коннектор Y- образный для дренажных систем | Имеет Y- образную форму, в которой нижняя часть состоит из прозрачной ПВХ -трубки и служит для прикрепления к отводящей трубке вакуумной камеры дренажной системы, а верхняя часть состоит из двух полиуретановых трубок с переменным диаметром. Служит для присоединения дополнительного дренажного катетера Ульмера к устройству дренирующему, что позволяет использовать одну вакуумную камеру дренажного устройства одновременно для двух дренажных катетеров. Подходит для дренажных катетеров различного диаметра. Стерилизация этиленоксидом. Срок стерильности - 5 лет | шт. | 250 |  |  |  |
| 2 | Адаптер (коннектор) перфузионный 1/2х1/2х1/2 дюйма | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения. 1/2х1/2х1/2 дюйма. Стерильный,одноразовый. | шт. | 50 |  |  |  |
| 3 | Коннектор для соединения дренажны трубок | Имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями,при соединении трубок через коннектор используется принцип «от меньшего диаметра к большему», что способствует длительному поддержанию проходимости дренажной системы. Диаметр 4,5-7,7-4,5. Стерильный, помещен в индивидуальную упаковку. Изготовлен из прозрачного, имплантационно-нетоксичного ПВХ или стирола. Срок годности – 5 лет. | шт. | 250 |  |  |  |
| 4 | Коннектор для соединения дренажны трубок | Имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями,при соединении трубок через коннектор используется принцип «от меньшего диаметра к большему», что способствует длительному поддержанию проходимости дренажной системы. диаметр 8,2-11,5-4,5. Стерильный, помещен в индивидуальную упаковку. Изготовлен из прозрачного, имплантационно-нетоксичного ПВХ или стирола. Срок годности – 5 лет. | шт. | 250 |  |  |  |
| 5 | Коннектор для соединения дренажны трубок | Имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями,при соединении трубок через коннектор используется принцип «от меньшего диаметра к большему», что способствует длительному поддержанию проходимости дренажной системы. Диаметр 7,5-15,5-7,5. Стерильный, помещен в индивидуальную упаковку. Изготовлен из прозрачного, имплантационно-нетоксичного ПВХ или стирола. Срок годности – 5 лет. | шт. | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 17.11.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |