|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| \_17.11\_ 2 020 г. №.\_993-2020\_\_ |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | Описание объекта закупки (товар)Наименование объекта закупки Количество, шт.Ингалятор компрессорный OMRON NE-C300 Complete (NE--C300-RU) 20Технические характеристики:Наименование: Ингалятор компрессорныйДлина воздуховодной трубки: 100 смСредний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамиче-ский диаметр частиц средней массы): Положении 1: 10 мкм, Положении 2: 5 мкм, Положении 3: 3 мкмАэрозоль % < 5 мкм: Зависит от положенияЕмкость резервуара для лекарственных средств: макс. 12 млСоответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 12 млОстаточный объем лекарства: Положении 1: 1,1 мл, Положении 2: 0,7 мл, Положении 3: 0,4 млПроизводительность (выход аэрозоля): Положении 1: 0,7 мл/мин, Положении 2: 0,5 мл/мин, Положении 3: 0,3 мл/минПодача аэрозоля: (3 мл, 1% NaF) Положении 1: 0,45 мл, Положении 2: 0,53 мл, Положении 3: 0,36 млСкорость подачи аэрозоля: (1% NaF) Положении 1: 0,15 мл/мин, Положении 2: 0,12 мл/мин, Положении 3: 0,1 мл/минУровень шума: 65 дБРучка для переноски: ДаРабота от сети: ДаРежим работы: длительное, непрерывноеРазмеры прибора: 130 X 215 X 190 мм.Вес прибора: 1,3 кг (только компрессор)Особенности: небулайзерная камера с 3-я режимами распыленияСертификация в соответствии с Европейским стандартом EN 13544-1: ДаОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты поставки, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до склада заказчика НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 10ОКПД2 26.60.13.110 Ингаляторы | шт. | 20 |  |  |  |
| 2 | Оборудование для стерилизации и дезинфекции | Описание объекта закупки (товар)Наименование объекта закупки Количество, шт.Электронный паровой стерилизатор CS Medica KIDS CS-28s 5Cтерилизация небулайзеров, бутылочек и аксессуаровСтерилизации паром (до 100°С) для устранения бактерий с поверхностиВремя стерилизации – 9 минутСтерилизация сопровождается цифровой индикацией таймера обратного отсчета.Вместительность: до 6 небулайзеров или бутылочек единовременноКонструкция стержня для лотков дает возможность регулировать уровень лотка для аксессуа-ров по высоте, подходит как для стандартных, так и высоких бутылочекУправление одной кнопкойАвтоматическое выключение прибора по окончании процедурыМожно спокойно заниматься своими делами, не боясь оставить прибор без присмотраОбщие характеристикиЭлектрические параметры 220 В, ~50 ГцМощность 500 ВтКоличество режимов - Один (стерилизация)Время, требуемое для стерилизации 9 минутТемпература нагрева До 100°СДисплей с таймером ЕстьАвтоматическое отключение ЕстьВместимость 6 небулайзеров или бутылочек (единовременно)Условия эксплуатации:температура окружающего воздуха от 15 до +30°Сотносительная влажность от 50 до 80% (без образования конденсата)Условия хранения / транспортирования:температура окружающего воздуха от –15 до +60°Сотносительная влажность от 45 до 85%(без образования конденсата)атмосферное давление от 860 до 1060 гПаМасса Не более 1410 гГабаритные размеры Не более 240 х 335 х 240 мм (Ш х В х Г)Комплект поставки:Стерилизатор (основной прибор с крышкой, стержень, лоток для аксессуаров, лоток для буты-лочек), щипцы, мерный стакан, руководство по эксплуатации с гарантийный талономОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты поставки, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до склада заказчика НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 10ОКПД2 32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 23.11.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |