│37.│Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) │3 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│38.│Аппарат рентгенотелевизионный передвижной │1 │

│ │хирургический с С-дугой │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│39.│Набор для погружного металлоостеосинтеза │по требованию│

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│40.│Набор для внеочагового металлоостеосинтеза │по требованию│

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│41.│Комплект согревающий хирургического и реанимационного │2 │

│ │назначения │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│42.│Столик анестезиолога │3 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│43.│Ларингоскоп светодиодный │3 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│44.│Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов │2 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│45.│Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и │1 │

│ │отсасывателем │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│46.│Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови │1 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│47.│Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма │6 │

│ │большая) │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│48.│Комплект изделий для скелетного вытяжения │4 │

├───┼──────────────────────── ──────────────────────────────┼─────────────┤

│49.│Шина ортопедическая Беллера │8 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│50.│Набор грузов для скелетного вытяжения │до 100 кг │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│51.│Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, │1 │

│ │ножницы) │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│52.│Стойка (штатив) для инфузионных систем │4 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│53.│Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии │2 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│54.│Набор инструментов для офтальмологических операций │1 │

├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│55.│Сплит система кондиционирования воздуха при отсутствии │1 │

│ │централизованной системы кондиционирования │ │

└───┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘