| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 10.02.2017 г. №.28-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование ИМН | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аниозим №2 Флакон 1л Канистра 5л (Аниос, Франция) | Жидкое концентрированное средство на основе трёхэнзимного комплекса (протеаза, липаза и амилаза) и ПАВ, обеспечивающих высокие очищающие свойства препарата и способность разрушать биоплёнку, для: - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом; – предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним из различных материалов ручным способом; - окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов ручным способом; - предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов механизированным способом в ультразвуковых установках различного типа. Средство предназначено для использования в ЛПО любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии. Средство не должно содержать никаких активных антимикробных субстанций. pH средства должен быть близок к нейтральному (7,0), для исключения повреждающего и коррозирующего действия на ИМН и эндоскопы. Требования к качеству и безопасности Средство, при нанесении на кожу и введении в желудок должно относиться к 4 классу малоопасных веществ, не должно оказывать кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами, не должно содержать фиксирующих протеиновые загрязнения соединений (альдегидов и спиртов), токсичных соединений в виде хлора, альдегидов, фенола. Инструкция по применению средства должна содержать описание тестов, подтверждающих активность в рабочем растворе средства каждого, из входящих в состав препарата энзимов, как подтверждение отсутствия разрушающего действия протеазы (протеолиз) на другие энзимы (явление каннибализма между энзимами в присутствии воды). Потребительские свойства Выход рабочего раствора из 1 л концентрата: - по режимам ПСО ИМН и эндоскопов при ручном способе: не менее 250л при времени экспозиции не более 10 минут; инструментов к эндоскопам - не менее 200л при времени экспозиции не более 15 минут; - по режимам ПСО ИМН при механизированном способе обработки (в ультразвуковых установках различного типа): не менее 250л при времени экспозиции не более 5 минут. Фасовка: средство должно быть упаковано во флаконы 1л с дозирующим устройством, исключающим разбавление препарата, и канистры 5л с дозирующей помпой (25мл - одно нажатие). Срок годности препарата: в невскрытой упаковке производителя - не менее 3 лет; рабочих р-ров - сутки при многократном использовании, если их внешний вид не изменился. | штук | 135 |  |  |
| 2 | АНИОЗИМ СИНЕРЖИ 5 Флакон 1л Канистра 5л (Аниос, Франция) | Жидкое концентрированное мультиферментное средство для: – предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним из различных материалов ручным и механизированным способом с применением ультразвука в установках, зарегистрированных в установленном порядке - «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК», «Elmasonic S120Н», «Кристалл-5»; - окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы механизированным способом в установках для дезинфекции гибких эндоскопов Bandeq CYW-100 N, OER-A, а также других марок; - окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы, механическим способом в установке УДЭ-1 «КРОНТ» и в «Модуле для очистки, дезинфекции, ДВУ и стерилизации эндоскопов». Средство должно быть предназначено для использования в ЛПО любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии. Средство не должно содержать активных антимикробных субстанций. pH средства должен быть в пределах от нейтрального до слабощелочного (7 - 9). Требования к качеству и безопасности : Средство, при нанесении на кожу и введении в желудок должно относиться к 4 классу малоопасных веществ, не должно оказывать кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при концентрации растворов от 0,1% (по препарату) и малым пенообразованием при высоких концентрациях, должно быть хорошо растворимо в воде, сохранять очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивать высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других видов органических загрязнений. Комплекс ферментов должен способствовать гидролизу белков, жиров, углеводов, целлюлозы до аминокислот, глицерола и глюкозы, хорошо растворимых в воде, что позволяет легко удалять органические загрязнения, включая биопленку. Средство не должно обладать коррозирующим действием на изделия из нержавеющей стали, алюминия, латуни, титана, олова; не повреждать изделий из стекла, тефлона, полимерных материалов, в том числе резин. Инструкция по применению средства должна содержать описание тестов, подтверждающих активность в рабочем растворе средства, как минимум, трех из входящих в состав препарата энзимов - протеазы, липазы и амилазы, для подтверждения отсутствия разрушающего действия протеазы на другие энзимы (явление каннибализма между энзимами в присутствии воды). Потребительские свойства Режимы использования: при механизированном способе обработки эндоскопов в автоматических установках для дезинфекции гибких эндоскопов (МДМ) средство должно обеспечивать хорошие моющие свойства при минимальной концентрации от 0,1% и при времени экспозиции от 1 минуты. Фасовка: средство должно быть упаковано во флаконы 1л с дозирующим устройством, исключающим разбавление препарата и канистры 5л . Срок годности препарата: в невскрытой упаковке производителя - не менее 3 лет; рабочих растворов - сутки. | штук | 31 |  |  |
| 3 | Стераниос 20% Флакон 0,5л Канистра 5л (Аниос, Франция) | Средство в виде концентрированного (не менее и не более 20% по ДВ) раствора глутарового альдегида для: - дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов: хирургических, стоматологических (в т.ч. вращающихся) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами; - стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним; - дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным (в автоматических репроцессорах) способами в ЛПО любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии. Для максимальной спороцидной эффективности глутарового альдегида рН средства должен быть стабилизирован на уровне 6,0±0,1. Средство должно обладать активностью в отношении бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и AH1N1), грибов родов Кандида и Дерматофитон, спор. Требования к качеству и безопасности: Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и ингаляционном воздействии летучих компонентов, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Рабочие растворы средства не должны портить и коррозировать обрабатываемые изделия, быть совместимыми с материалами эндоскопов. Препарат должен иметь рекомендации фирмы-производителя для обработки эндоскопов «Karl Storz» (Германия), «Olympus» (Япония). Во избежание искажения показаний при УЗ-обследовании после обработки датчиков ультразвуковых аппаратов, средство должно иметь рекомендации фирмы-производителя «SonoSate» (США), «Philips Medical», «Aloka» (Япония), Acuson «Siemens» (Германия). (выбрать одну из фирм) Режимы использования: Выход рабочего раствора средства из 1л концентрата: - при дезинфекции изделий из различных материалов, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, - не менее 20л, при времени экспозиции не более 15 минут; при ДВУ: не менее 10л при времени экспозиции не более 5 минут; при стерилизации эндоскопов, инструментов простой конфигурации: не менее 10л при времени экспозиции не более 300 минут (5 часов); при стерилизации инструментов к гибким эндоскопам, ИМН, имеющих замковые части, вращающихся стоматологических инструментов - 360мин. (6 часов). Рабочие растворы средства должны использоваться многократно в течение не менее 30 дней. Средство должно быть упаковано во флаконы по 500 мл и канистры по 5 л. Срок годности препарата в упаковке производителя: не менее 3 лет. | штук | 366 |  |  |
| 4 | Индикаторные тест-полоски для Стераниос 2% и 20% (Аниос, Франция) | Одноразовые индикаторные полоски предназначены для экспресс-контроля минимально-эффективной концентрации (МЭК) глутарового альдегида в рабочем растворе средства. Срок годности в невскрытой упаковке изготовителя: не менее 12 месяцев, после первоначального вскрытия упаковки – 3 месяца. Форма выпуска: пенал, не менее 100 полосок. | штук | 12 |  |  |
| 5 | Випаниос Премиум упаковка «Флоу-пак» по 100 салфеток (Аниос, Франция) | Моющие и дезинфицирующие салфетки для очистки и дезинфекции различных твердых, непористых и пористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью и контактирующих с продуктами питания в ЛПО любого профиля, в том числе в детских стационарах и отделениях неонатологии и экстракорпорального оплодотворения, а также - в зонах чрезвычайных ситуаций; в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах, предприятиях химико-фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышленности. Салфетки должны состоять из 100% вискозного материала, пропитанного бесспиртовым дезсредством. В качестве ДВ пропиточный состав может содержать синергетический комплекс двух активных субстанций, относящихся к различным группам соединений: например, ЧАС + производное гуанидина. pH состава - близкий к нейтральному (7,0), для исключения повреждающего и коррозирующего действия на обрабатываемые объекты. Салфетки должны быть эффективны в отношении грамм+ и грамм-- бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций); микобактерий туберкулеза; вирусов (всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), гриппа, в том числе «птичьего» (H5N1) и «свиного» (H1N1), вируса герпеса, ротавируса и др.); грибов родов Кандида, Трихофитон, Аспергилл (niger, fumigatus). Требования к качеству и безопасности Пропиточный раствор салфеток по параметрам острой токсичности при воздействии на кожу и введении в желудок должен относиться к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшину - к 5 классу практически нетоксичных веществ; по степени летучести (пары) состав должен быть малоопасным (4 класс опасности). Пропиточный раствор не должен обладать кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим эффектом. Обработку поверхностей в помещениях можно проводить в присутствии людей. Не должно быть ограничений по площади для одномоментной обработки. После обработки поверхностей необходимость в проветривании помещения должна отсутствовать. Во избежание искажения показаний при УЗ-обследовании после обработки датчиков ультразвуковых аппаратов, салфетки должны иметь рекомендации от фирмы-производителя ультразвуковых аппаратов «Aloka» (Япония), Acuson «Siemens» (Германия). (выбрать нужную фирму) Потребительские свойства: Салфетки должны обладать хорошими очищающими свойствами, не должны портить и обесцвечивать обрабатываемые объекты (включая различные марки оргстекла) и не должны образовывать на них плёнки. Пропиточный состав должен быстро высыхать, не оставляя следов на поверхности. Экспозиционная выдержка должна быть: при бактериальных инфекциях (кроме возбудителей туберкулеза) - не более 3 минут; не более 5 минут - при вирусных инфекциях; не более 15 мин - при туберкулезной и грибковых инфекциях. Норма расхода для очистки не сильно загрязненных поверхностей – не более 1 салфетки на 1 м2 поверхности. В случае большой загрязненности количество салфеток может быть увеличено до трех, но не более. Салфетки должны быть упакованы в пакет “Флоу-пак”, содержащий не менее 100 салфеток и герметично закрывающуюся крышку. Размер салфетки 180 х 200 (мм), вес пропиточного состава в одной салфетке – не более 5мл. Срок годности салфеток - не менее 3 лет со дня изготовления, при условии хранения в невскрытой упаковке производителя; после вскрытия упаковки, при условии хранения в герметично закрываемой упаковке – не менее 90 дней. | штук | 260 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20.12.2017 г, по заявке Заказчика

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 14.02.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы														И.О. Куликова

Исполнитель:

Бастрыгина Мария Вадимовна, тел. 220-16-04