| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 02.02.2017 г. №.13-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов ARCHITECT для определения общего Трийодтиронина (100 определений) | Реагент для определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | набор | 1 |  |  |
| 2 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Тестостерона (100 определений) | Реагент для определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | набор | 2 |  |  |
| 3 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Пролактина (100 определений) | Реагент для определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | набор | 3 |  |  |
| 4 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Лютеинизирующего гормона (100 определений) | Реагент для определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | набор | 2 |  |  |
| 5 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Фолликулостимулирующего гормона (100 определений) | Реагент для определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | набор | 2 |  |  |
| 6 | Набор реагентов ARCHITECT для определения общего ПСА (100 определений) | Набор для количественного определения общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека. Состав набора: 1 флакон (6,6 мл каждый) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к ПСА (мышиными, моноклональными) в ТРИС-буфере с протеиновыми (бычьими) стабилизаторами. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон (5,3 мл каждый) акридин-меченого коньюгата антител к ПСА (мышиных, моноклональных) в МЕС-буфере с протеиновыми (бычьими) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 10 нг/мл. Консервант: противомикробные препараты. Набор не менее 100 тестов. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 2 |  |  |
| 7 | Набор реагентов ARCHITECT для определения свободного ПСА (100 определений) | Набор реагентов для количественного определения свободного специфического антигена предстательной железы (ПСА) в сыворотке крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл, содержащих микрочастицы, сенсибилизированные антителами против свободного ПСА (мышиные, моноклональные) в Трис-буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл, содержащих конъюгат антител свободного ПСА (мышиные, моноклональные), меченых акридином в MES буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: 10 нг/мл. Консервант: противомикробные препараты. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 1 |  |  |
| 8 | Набор калибраторов ARCHITECT для определения общего ПСА 2 фл х 4 мл | Набор для калибровки системы ARCHITECT i System при количественном определении общего простата-специфического антигена (как свободного, так и ПСА, связанного с альфа-1-антихиотрипсином) в сыворотке крови человека. Состав набора: 2 флакона (4,0 мл каждый) калибраторов ARCHITECT Total PSA. Калибратор 1 содержит Трис-буфер с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Калибратор 2 содержит ПСА (человека), приготовленный в Трис-буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консерванты: азид натрия и противомикробные реагенты. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 1 |  |  |
| 9 | Набор калибраторов ARCHITECT для определения свободного ПСА 2 фл х 4 мл | Набор для калибровки системы ARCHITECT i System при количественном определении свободного простата-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови человека. Состав набора: 2 флакона (4,0 мл каждый) калибраторов ARCHITECT Free PSA. Калибратор 1 содержит Трис-буфер с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Калибратор 2 содержит ПСА (человека), приготовленный в Трис-буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия и противомикробные реагенты. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 1 |  |  |
| 10 | Мультиразбавитель-Architect Multi-Assay Manual Dulient 100 мл | Универсальный разбавитель ручного разведения. Описание: Флакон емкостью 100 мл. Разбавитель для образцов для работы на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT. | фл | 1 |  |  |
| 11 | Буфер промывающий для анализатора ARCHITECT 4 фл х 975 мл | Промывающий буфер для анализатора архитект. Упаковка, содержащая 4 пластиковых флакона по 975 мл. Содержит солевой раствор фосфатного буфера. В качестве консервантов использованы антимикробные агенты. Применение - промывка системы иммунохимического анализатора ARCHITECT. | уп | 4 |  |  |
| 12 | Раствор Триггера 4 фл х 975 мл | Раствор гидроксида натрия в концентрации 1,4%, в упаковке 4 флаконов объемом 1л Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | уп | 5 |  |  |
| 13 | Раствор Пре-триггера 4 фл х 975 мл | Раствор перекиси водорода в концентрации 1,32%, в упаковке 4 флаконов объемом 1л. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | уп | 9 |  |  |
| 14 | Ячейки реакционные для анализатора ARCHITECT №4000 | Ячейки для проведения реакции на анализаторах Architect . В одной упаковке не менее 4000 штук. | уп | 1 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика. но не позднее 30.04.2017 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 06.02.2017 г. 14.00 по местному времени.

Начальник отдела обеспечения

государственных закупок										    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04