| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 16.02.2016 г. №.38-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага диаграммная 110 х 20 для видеопринтера Soni UPP 110S | Диаграмная бумага для видеопринтера Soni UPP 110S. Предназначена для распечатки изображений, выводимых на видеомонитор УЗИ сканера. Размер: 110 мм х 20 м. Вес: 0,175 кг. Чувствительность: стандартная. Плотность: стандартная. Количеств снимков: ориентировочно 260 снимков. |  | рул | 500 |  |  |
| 2 | Датчик воздушного потока турбинный АМ1/АМ2 для Мастер Скрин Боди | Датчик воздушного потока турбинный АМ1/АМ2 для бодиплетизмографа "Master Screen Body" |  | шт. | 125 |  |  |
| 3 | Мундштук картонный 28 мм х 30,5 мм х 65 мм, одноразовый | Мундштук картонный одноразовый, размер 28 мм х 30,5 мм, длина 65 мм для датчика SP-20 (Schiller). |  | шт. | 6 000 |  |  |
| 4 | Паста медицинская абразивная "Everi" 160 гр | Медицинская абразивная паста "Everi"для подготовки кожи при проведении исследований вызванных потенциалов мозга. Во флаконе по 160 грамм. Fiab S.p.A, Италия |  | шт. | 12 |  |  |
| 5 | Паста электродная клеящая "Ten 20" 228 гр | Электродная клеящая паста "Ten 20", для проведения исследований вызванных потенциалов головного мозга, в банке 228 грамм. Fiab S.p.A, Италия |  | флакон | 12 |  |  |
| 6 | 705048 Пневмотахограф РТ 36 для аппарата Мастер Скрин Боди | Пневмотахограф РТ36 (с подогревом сетки) (705048) для аппарата для исследования функции внешнего дыхания MasterScreen или аналог 1.1. Предназначен для установки в ручку цифрового преобразователя 1.2. Дезинфицируемый разъемный корпус из гипоалергенного пластика 1.3. Входной диаметр 28-30 мм 1.4. Диаметр сетки сопротивления: 69мм 1.5. Сопротивление: <0,05 кПа/(л/с) при 10 л/с 1.6. Диапазон измерения: 0 ± 20 л/с 1.7. Точность: 0,2 – 12 л/с ±2% 1.8. Разрешающая способность: 10 мл/с |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Сетка вентиляционного потока для спирографа | Сетка вентиляционного потока для спирографа Виталограф Альфа Тач |  | шт. | 60 |  |  |
| 8 | 70096 Сетка сопротивления пневмотахографа РТ36 | Сетка пневмотахографа PT36 1. Назначение: предназначена для установки в пневмотахограф РТ 36 2. Форма: номинальное сопротивление воздушному потоку 0.36кПа 3. Материал: сталь/никель, лазерная гравировка сетчатой поверхности 4. Вес : 11 г 5. Размер: диаметр 55мм |  | шт. | 5 |  |  |
| 9 | Фильтр BVF для спирографа №50 | Фильтр BVF дыхательный бактериальный для спирографа "Vitalograph Alpha Touch". В упаковке 50 штук. |  | уп | 2 |  |  |
| 10 | Фильтр для датчика спирографии SP 20/30 | Фильтр для датчика спирографии SP 20/30. Vitalograph Alpha Touch |  | шт. | 2 400 |  |  |
| 11 | 31.1935.21 Электрод для ЭКГ 35 х 26 мм, с принадлежностями | ЭКГ электрод одноразовый, самоклеющийся, длительного использования, взрослый. С контактом, покрытым Ag/AgCl. Назначение: для постоянного, длительного мониторирования ЭКГ у взрослого пациента. Материалы: вспененный полиэтилен с адгезивным слоем, проводящий гидрогель, сенсор – проводящий полимер с покрытием Ag/AgCl, коннектор – медицинская сталь; не содержит латекс. Состав: электрод овально–прямоугольной формы размером 35±2 х 26±2 мм; водостойкая верхняя и высокоадгезивная, гипоаллергенная нижняя поверхности; встроенный в центральную часть электрода прозрачный диск из твердого электролитного гидрогеля диаметром не менее 18 мм (для возможности контроля состояния кожного покрова под электродом) с сенсором, покрытым Ag/AgCl для обеспечения стабильной электропроводимости, с одной стороны и коннектором – кнопкой с другой стороны. Толщина электрода (без учета коннектора) не более 1 мм; общая площадь не более 1282 мм2; площадь адгезивного слоя не менее 1028 мм2 с адгезивной способностью не менее 5N; площадь гидрогеля не менее 254 мм2; площадь сенсора не менее 80 мм2. |  | шт. | 65 000 |  |  |
| 12 | Электрод концентрический игольчатый 0,45 мм, длина 20 мм, область записи 0,07 мм, одноразовый | Одноразовый концентрический игольчатый электрод ,длина 20мм, диаметр 0,45мм, область записи 0,07мм. произв."Alpine Biomed Aps", Дания |  | шт. | 20 |  |  |
| 13 | Электрод концентрический игольчатый 0,45 мм, длина 40 мм, область записи 0,07 мм, одноразовый | Одноразовый концентрический игольчатый электрод ,длина 40мм, диаметр 0,45мм, область записи 0,07мм. произв."Alpine Biomed Aps", Дания |  | шт. | 20 |  |  |
| 14 | Электрод концентрический игольчатый для миографии 30 мм, область записи 0,07 мм2, многоразовый | Электрод концентрический многоразовый игольчатый для миографии,произв."Alpine Biomed Aps", Дания. длина 30мм, обл.записи 0,07мм2 |  | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Электрод концентрический игольчатый для миографии 40 мм, область записи 0,07 мм2, многоразовый | Электрод концентрический многоразовый игольчатый для миографии,произв."Alpine Biomed Aps", Дания. длина 40мм, обл.записи 0,07мм2 |  | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Электроды для электромиографии 22 х 34 мм, одноразовые №100 | Одноразовые поверхностные отводящие электроды для электромиографии. Размер 22 х 34 мм. В упаковке 100 штук. Fiab S.p.A, Италия |  | уп | 100 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 декабря 2017 г. равными частями раз в квартал.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 20.02.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы																И.О. Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04