| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 17.02.2016 г. №.54-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Производитель | Цена, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста медицинская абразивная "Everi" 160 гр | Медицинская абразивная паста "Everi"для подготовки кожи при проведении исследований вызванных потенциалов мозга. Во флаконе по 160 грамм. | штук | 3 |  |  |  |
| 2 | Паста электродная клеящая "Ten 20" 228 гр | Электродная клеящая паста "Ten 20", для проведения исследований вызванных потенциалов головного мозга, в банке 228 грамм. | Флакон | 6 |  |  |  |
| 3 | Перчатки фиксирующие для аппарата "Thera Live" №2 | Фиксирующие перчатки для аппарата "Thera Live". Манжеты с липучками для фиксации на запястье и кисть. Для быстрой и простой фиксации парализованной руки на рукоятке безопасности, терапевтической рукоятке и рукоятке тетра. В комплекте 2 манжеты. | комплект | 10 |  |  |  |
| 4 | Электрод поверхностный 100 х 150 мм, одноразовый | Электроды одноразовые поверхностные. Размер 100 х 150 мм. Физиотерапевтические электроды однократного применения предназначены для проведения любых видов низкочастотных электротерапевтических процедур: постоянными низкочастотными токами в широко распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза; всеми видами импульсных токов. Электроды имеют двухслойную структуру: один слой (серого цвета) - является токораспределительным, второй слой (белого цвета) - выполняет роль гидрофильной прокладки. | штук | 400 |  |  |  |
| 5 | Электрод поверхностный 150 х 200 мм, одноразовый | Электроды одноразовые поверхностные для электротерапии. Размер 150 х 200 мм. Физиотерапевтические электроды однократного применения предназначены для проведения любых видов низкочастотных электротерапевтических процедур: постоянными низкочастотными токами в широко распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза; всеми видами импульсных токов. Электроды имеют двухслойную структуру: один слой (серого цвета) - является токораспределительным, второй слой (белого цвета) - выполняет роль гидрофильной прокладки. | Штук | 400 |  |  |  |
| 6 | Электрод поверхностный 80 х 100 мм, одноразовый | Электроды одноразовые поверхностные. Размер 80 х 100 мм. Физиотерапевтические электроды однократного применения предназначены для проведения любых видов низкочастотных электротерапевтических процедур: постоянными низкочастотными токами в широко распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза; всеми видами импульсных токов. Электроды имеют двухслойную структуру: один слой (серого цвета) - является токораспределительным, второй слой (белого цвета) - выполняет роль гидрофильной прокладки. | Штук | 400 |  |  |  |
| 7 | Электроды поверхностные для аппарата "Thera Live" 32 мм, одноразовые №4 | Круглые одноразовые электроды диаметром 32 мм с проводом и 2 мм разъёмом PG-479/32W В упаковке 4 штуки. | упаковка | 20 |  |  |  |
| 8 | Бинт резиновый Мартенса 3,5 м. | Предназначен для применения в медицинской практике для фиксации шин и повязок: в травматологии, медицинских учреждениях, в военно-полевых условиях, в быту. Изготавливается из резиновой смеси на основе СКИ, разрешенной к применению органами здравоохранения РФ, имеет вид полоски резинового полотна скрученного в рулон. Бинт Мартенса- эластичен и безопасен в эксплуатации для здоровья человека, применяется многократно. Устойчив к пятикратной дезинфекции. Условия применения: при температуре воздуха от 1*С до 45*С и относительной влажности не более 98%. Длина 3500 мм. Ширина 55 мм. Толщина 0,80 мм. Упаковка: в индивидуальном пакете по 3,5 м. Срок хранения: 2 года. | штук | 50 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 апреля 2017 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 22.02.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы																И.О. Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04