| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 25.04.2017 г. №190-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся М2 (3/0), фиолетовый 70 см, игла обратно-режущая 24 мм, 3/8, №36 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%) , с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан или эквивалент). М2 (3/0), длина нити не менее 70 см. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода, а также для наиболее полной герметизации отверстия прокола. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу), что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе , обратно-режущая, 3/8 окружности, 24 мм. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик или иной прочный материал), обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта ""памяти формы"", содержит полную информацию о наименовании изделия. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. | уп | 2 |  |  |  |
| 2 | Дренаж круглый 19Fr с каналами | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 19 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. | шт. | 30 |  |  |  |
| 3 | Клипсы титановые, средне-большие №160 | Титановые клипсы, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором 30443 LR, 30444 LR и 26060 LR. | уп | 2 |  |  |  |
| 4 | Контейнер для эвакуации органов и тканей 12,5 х 20 см, одноразовый | Эндоскопический контейнер для извлечения препарата. Материал мешка – полиуретан. Раскрытие мешка для препарата при выходе из проводника происходит автоматически, без необходимости дополнительного расправления инструментами. Шток аппарата - 10 мм, антибликовое покрытие. Размер мешка 12,5 см х 20 см. Одноразовый. | шт. | 20 |  |  |  |
| 5 | Контейнер экстракционный для препарата EndoCatch | Одноразовый контейнер для препарата с механизмом доставки, раскрытия и извлечения, собранном в штоке не более 15 мм в диаметре. Смонтированный на шток мешок с нитью. Мешок погружен в шток. Мешок выдвигаемый на гибкой основе. Мешок антибликовый 13 х 23 см. Нож для нити в корпусе. Стерильный. | шт. | 10 |  |  |  |
| 6 | Ножницы ультразвуковые коагуляционные изогнутые 5 мм, длина 36 см | Инструмент диссекционно-коагуляционный, на основе ультразвуковых колебаний, преобразованных в механические продольные колебания рабочей бранши. Длина ствола не менее 36 см, диаметр ствола не более 5,5 мм. Наличие: антибликовое покрытие ствола, пистолетная рукоятка куркового типа, две кнопки активации, ротационное кольцо, вращение инструмента на 360 градусов, активная бранша титановая, изогнутая длинной не более 15 мм, шириной не более 1,5 мм, высотой не более 2,2 мм, пассивная бранша длиной не более 16 мм, шириной не более 2,5 мм, высотой не более 1 мм, с пластиковой накладкой с насечками, апертура раскрытия браншей не менее 12 мм, резиновые накладки на рукоятке и кнопках активации, резьбовой разьем для соединения с лапаросонической рукоятью. Совместим с ультразвуковм генератором HARMONIC GEN04. Поставляется стерильным. | шт. | 30 |  |  |  |
| 7 | Резервуар отсасывающий 300 мл | Плоский резервуар с Y-образным коннектором (на 2 дренажа), антирефлюксным клапаном и постоянным профилем аспирации. Выходной клапан для опорожнения резервуара. Реактивация производится нажатием кнопки. Наличие меток для контроля уровня жидкости, объем 300 мл. | шт. | 30 |  |  |  |
| 8 | Троакар 11 мм х 10 см с гладкой канюлей | Троакар для лапароскопии 11 мм х 10 см с гладкой канюлей. Назначение: для создания хирургического доступа 5-11 мм. Технические характеристики: стилет с обтуратором конической формы и защитой ножа. Плоский V-образный стальной нож, съемный адаптер-переходник 5-11 мм, лепестковый клапанный блок, кран инсуфляции-десуффляции, индикатор защиты ножа, гладкая канюля диаметром 11 мм, длиной 10 см. Стерильный. Однократного применения. | шт. | 30 |  |  |  |
| 9 | Троакар 11 мм х 10 см с ребристой канюлей | Назначение: для создания хирургического доступа 5-11 мм. Технические характеристики: стилет с обтуратором конической формы и защитой ножа. Плоский V-образный стальной нож, съемный адаптер-переходник 5-11 мм, лепестковый клапанный блок, кран инсуфляции-десуффляции, индикатор защиты ножа, ребристая канюля диаметром 11 мм, длиной 10 см. Стерильный. Однократного применения. | шт. | 10 |  |  |  |
| 10 | Троакар 5 мм х 10 см с гладкой канюлей | Троакар для лапароскопии с гладкой канюлей. Назначение: для создания хирургического доступа 5 мм. Технические характеристики: стилет с обтуратором конической формы и защитой ножа. Плоский V-образный стальной нож, съемный адаптер 5 мм, лепестковый клапанный блок, кран инсуфляции-десуффляции, индикатор защиты ножа, гладкая канюля диаметром 5 мм, длиной 10 см. Стерильный. Однократного применения. | шт. | 30 |  |  |  |
| 11 | Фильтр газовый, одноразовый с инсуфляционной трубкой 3,2 м, 1 шт/упак | Одноразовый газовый фильтр с 3-метровыми инсуффляционными трубками для использования с инсуффляционными приборами прозводства Karl Storz с газовым потоком до 30 л/мин, имеющимися у Заказчика. С обеих сторон гидрофобный. Фильтрующая среда - складчатая мембрана из микрофибры. Площадь поверхности фильтра - 280 см2. Эффективная фильтрация - 99,999% | шт. | 30 |  |  |  |
| 12 | Электрод нейтральный пациента возвратный, без соединительного шнура | Электрод, нейтральный, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, используется с AUTOCON 50/200/350, и AUTOCON II 400 произвоства Karl Storz, площадь поверхности 169 кв.см, без соединительного шнура. | шт. | 30 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика по 20.10.2017 г., один раз в квартал.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 03.05.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04