| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 17.02.2016 г. №.52-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Производитель | Цена, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое, по AUVARD, со съемным грузом | Зеркало гинекологическое, по AUVARD, со съемным грузом, размер инструмента 23,5 см, размер зеркала 75 х43 мм. Код товара 32-310-22-01. Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента 0.2 % C (Углерод), 1 % Si(Кремний), 1 % Mn (Марганец), 13 % Cr (Хром). | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Зеркало гинекологическое, по BREISKY, 130х35 мм | Зеркало гинекологическое, по BREISKY, 130х35 мм, размер инструмента 32 см, размер зеркала 130 х35 мм. Код товара 32-324-35-07. Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента 0.2 % C (Углерод), 1 % Si(Кремний), 1 % Mn (Марганец), 13 % Cr (Хром). | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Ножницы диссекционные, по METZENBAUM - FINO, тупой-тупой, изогнутые, узкие, 18 см | Ножницы диссекционные, по METZENBAUM - FINO, тупой-тупой, изогнутые, узкие, размер инструмента 18 см, тупоконечные. Повышенная коррозийная устойчивость. Код товара 11-331-18-07. Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента 0.2 % C (Углерод), 1 % Si(Кремний), 1 % Mn (Марганец), 13 % Cr (Хром). | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Ножницы диссекционные, по METZENBAUM - NELSON, тупой-тупой, изогнутые, 23 см | Ножницы диссекционные, по METZENBAUM - NELSON, тупой-тупой, изогнутые, размер инструмента 23 см, тупоконечные. Повышенная коррозийная устойчивость. Код товара 11-285-23-07. Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента 0.2 % C (Углерод), 1 % Si(Кремний), 1 % Mn (Марганец), 13 % Cr (Хром). | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Зажим гинекологический, по ROGERS, модель 1, прямой, 25,5 см | Зажим гинекологический, по ROGERS, модель 1, прямой, длинна 25,5 см. Бранши прямые с продольной двойной гребневидной насечкой. Повышенная коррозийная устойчивость. Код товара 13-637-10-07 Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента 0.2 % C (Углерод), 1 % Si(Кремний), 1 % Mn (Марганец), 13 % Cr (Хром). | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | Зажим гинекологический, по ROGERS, модель 2, изогнутый, 21 см | Зажим гинекологический, по ROGERS, модель 2, изогнутый, длинна 21 см. Бранши изогнутые с продольной двойной гребневидной насечкой. Повышенная коррозийная устойчивость. Код товара 13-635-20-07 Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента 0.2 % C (Углерод), 1 % Si(Кремний), 1 % Mn (Марганец), 13 % Cr (Хром). | шт. | 2 |  |  |  |
| 7 | Зажим тканевой, по ALLIS, зубцы 5 : 6, длинна 15,5 см | Зажим тканевой, по ALLIS, прямой, рабочие поверхности перпендикулярны плоскости, общая длина 15,5 см, зубцы 5:6. Повышенная коррозийная устойчивость. Код товара 30-134-15-07 Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента 0.2 % C (Углерод), 1 % Si(Кремний), 1 % Mn (Марганец), 13 % Cr (Хром). | шт. | 6 |  |  |  |
| 8 | Иглодержатель по BOZEMANN, 24 см, с вольфрамо - карбидными вставками, S - образный | Иглодержатель по BOZEMANN, с вольфрамо - карбидными вставками, S - образный, общая длина инструмента 24см, с кремальерой. Повышенная коррозийная устойчивость. . Код товара 20-659-24-07 Состав сплавов, используемых для изготовления инструмента Wo (Вольфрам) 14-19%, Мn (Марганец) 1-3%, Fe (Железо) 2-5%, Ta (Тантал) 2-7%, С (Углерод) 2-4%, Со (Кобальт) 45-50%, Cr (Хром) 27-32% | шт. | 1 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 апреля 2017 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 22.02.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы																И.О. Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04