| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 16.02.2016 г. №.36-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Производитель | Цена, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения амилазы | Набор реагентов для определения амилазы Метод-реакция кинетика IFCC, упак.4X40мл + 4Х10мл, 800 тестов, стабильность 90 дней, диапазон линейности:10 - 1500 Е/л (сыв-ка), 10 -4800 Е/л (моча). чувствительность метода 1 Е/л | упаковка | 1 |  |  |  |
| 2 | Набор для определения СРБ | Реагент для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке крови. Метод: Иммунотурбидиметрический; λ=340 нм. Линейность до 200 мг/л. Чувствительность - 5 мг/л. Состав: R1 -полиэтилен гликоль - максимум 4%, Tris/HCl буфер - 20 ммоль/л, рН 7.4, хлорид натрия - 150 ммоль/л. R2 - антитела к человеческому СРБ. Стабильность: R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 7х20 мл, R2 2х12 мл. | набор | 1 |  |  |  |
| 3 | Набор для определения ЛПВП на анализаторе Олимпус, 4 х 51,3мл + 4 х 17,1мл, 1400 тестов | HDL-CHOLESTEROL, Реактив на липопротеины высокой плотности 4*51,3мл + 4*17,1мл на 1400 тестов | набор | 1 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 апреля 2017 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 20.02.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы																И.О. Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04