| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| ______________ 2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказание услуги на техническое обслуживание анализатора гемостаза автоматического  «STA Compact» Diagnostica Stago S.A.S. серийный номер BU08087212 с заменой комплектующих изделий и запасных частей.

Перечень работ по техническому обслуживанию («STA Compact»)

| № п.п. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Чистка и удаление загрязнений или шариков из измерительного блока, механизма загрузчика кювет, и др. мест |
| 2 | Очистка поверхностей и датчиков панелей расположения плазм и реагентов |
| 3 | Замена водяного фильтра |
| 4 | Замена воздушного фильтра вакуумной системы |
| 5 | Проверка функционирования и специальная промывка жидкостной системы |
| 6 | Проверка функционирования устройства определения уровня реагентов |
| 7 | Проверка и регулировка температур в измерительном блоке, панели расположения реагентов и игле № 3 |
| 8 | Калибровка хронометрического и фотометрических каналов измерения |
| 9 | Проверка и тестирование анализатора в диагностическом режиме |
| 10 | Замена мембран вакуумной помпы |

Перечень комплектующих изделий и запасных частей «STA Compact»,

заменяемых исполнителем при оказании услуги

| № п.п. | Каталожный номер (Ref.) | Наименование | Кол-во (шт./упаковка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26699 | Лампа галогенная LAMP HALOGEN | 1 шт. |
| 2 | 111044 | Комплект мембран вакуумной помпы | 1 шт. |
| 3 | 27421 | Насадка всасывающая для направляющей (Х2) SUCTION RUBBER HEAD (X2) | 1 упаковка |
| 4 | 27420 | Фильтр воздушный (2 шт. в упаковке) FILTERS AIR (X2) | 1 упаковка |
| 5 | 27458 | Фильтр водяной FILTER LIQUID | 2 шт. |
| 6 | 27530 | Наконечник для дозатора тефлоновый с прокладками (6 шт.) O RINGS/TEFLON TIPS (X6) | 1 упаковка |
| 7 | 80675 | Фильтр воздушный в сборе FILTER RINSING ASSY AIR | 1 шт. |
| 8 | 38125 | Фильтр фотометра PHOTOMETRY BOX FAN FILTER | 1 шт. |

Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 20.01.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91