|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |
| 27.06.2023 г. №1058-223 |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара  |

**Описание объекта закупки**

Наименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 №788н: Тумбочка прикроватная (Код вида номенклатурной классификации 184150)

Наименование оборудования в соответствии с ОКПД2: 32.50.50.190, Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

|  |  |
| --- | --- |
| Требование к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). *(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).*Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев *(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).*Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Количество, шт.** |
| 1 | Тумбочка прикроватная | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технических параметров** | **Значение технических параметров** |
|  | Тип изделия | Тумба прикроватная со столиком |
|  | Диапазон регулировки высоты столика, мм | С полным покрытием диапазона от 950 до 1200*(значение параметра не требует конкретизации)* |
|  | Корпус тумбы изготовлен из стального листа | Наличие |
|  | Конструкция сварная | Наличие |
|  | Корпус тумбы установлен на раму из стали | Наличие |
|  | Покрытие корпуса с рамой | Полимерно-порошковое |
|  | Материал столешницы поворотного столика | Пластик или ЛДСП*(значение параметра не требует конкретизации)* |
|  | Тумба оснащена выдвижным ящиком | Наличие |
|  | Нижнее отделение сквозное, оснащено быстросъемной полкой | Наличие |
|  | Дверка открывается налево и направо, в зависимости от ориентации тумбы относительно кровати | Наличие |
|  | Дверки тумбы навешиваются на потайные петли | Наличие |
|  | Корпус выдвижного ящика выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием | Наличие |
|  | Над столешницей тумбы установлен подъемно-поворотный столик | Наличие |
|  | Угол регулировки поворота столика в горизонтальной плоскости, градус | Не менее 360 |
|  | Угол регулировки наклона поворотного стола, градус | Не менее 45 |
|  | Фиксация столика по высоте осуществляется зажимом | Наличие |
|  | Столик имеет бортик с двух сторон | Наличие |
|  | Количество самоориентирующихся колес в основании тумбы, шт. | Не менее 4 |

**В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).**

**Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством
о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:**

**Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.**

**Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.**

|  |
| --- |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru, kpegorov1@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 30.06.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Исполнитель: |
| Матвеева Татьяна Викторовна, +7 (391)226-99-91 |