|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | | | |  | | Руководителю | | | |  | |  |
| Краевая клиническая больница | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ОКПО 01913234 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22.10.2018 г. №.б/н | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| О коммерческом предложении | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | | | **Характеристики** | | **Ед. изм.** | | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Гастростома перкутанная эндоскопическая | | | Система чрезкожной эндоскопической гастростомии. Набор включает в себя трубку для кормления диаметром 24Fr, с внутренним просветом 5,5 мм, проводник с петлей длиной 150см, универсальный адаптер и фиксатор, а также 6 мл. шприц, скальпель, ножницы. | | шт. | | 1 | |  | |  | |  |
| 2 | Стент билиарный для кист поджелудочной железы 10 мм, длина 48 см | | | Стент билиарный одинарный покрытый.Нитиноловый полностью  покрытый  самораскрывающийся стент (материал покрытия бионедеградируемая силиконовая мембрана). Предназначен для дренирования кист поджелудочной железы.  Диаметр основной части стента 10 мм, длина основной части 40 мм; полная длина стента 48 мм. Расширения на обоих  концах стента диаметром 18 мм и имеют форму пятилучевой звезды (антимиграционный механизм). Стент на доставочном устройстве. Доставочное  устройство длиной 1800 мм, диаметром 8 Fr.  Стерильная упаковка. | | шт. | | 1 | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 дней. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 23.10.2018 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Алешечкина Е.А., тел.220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | |