| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01.2019 г. №.27-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во, шт |  | Цена, рублей |  | Страна происхождения |  | Остаточный срок годности |  |
| 1 | Стент EGIS пищеводный покрытый силиконом с антирефлюксным клапаном, ESA181507: Нитиноловый саморасширяющийся пищеводный стент с антирефлюксным клапаном. Нитиноловая нить стента полностью шлифованная (отсутствие синего цвета/оттенка нитинола) для снижения ломкости и повышения гибкости стента. Покрытие – бионедеградируемая силиконовая мембрана. Диаметр основной части – 18 мм, длина основной части – 100 мм. Дистально и проксимально – двойная система фиксации стента – двухступенчатая воронка. Диаметр расширенного плеча №1 – 22 мм, длина плеча №1 проксимально 10 мм, длина плеча №1 дистально 10 мм, диаметр расширенного плеча №2 – 26 мм, длина плеча №2 проксимально 15 мм, длина плеча №2 дистально 15 мм. Общая длина стента 150 мм. На доставочном устройстве диаметром 18 Fr, длиной 70 см. Стент имеет проксимально и дистально лассо для репозиции и удаления. 10 золотых рентгеноконтрастных меток (4 на концах и 2 в центре). Доставочное устройство с одним визуальным и тремя рентгеноконтрастным метками и оливообразным концом на дистальном конце. Стерильная упаковка. Безопасность проведения МРТ-исследования. |  |  |  |  | штука |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.01.2019 13:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы ____________________ /Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чижевский А.А., тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |