|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | | | |  | | Руководителю | | | |  | |  |
| Краевая клиническая больница | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ОКПО 01913234 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 18.10.2018 г. №1171-18 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| О коммерческом предложении | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | | | **Характеристики** | | **Ед. изм.** | | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Набор расходных материалов к аппарату Prometheus для антикоагуляции гепарином Prometheus Therapy Set Heparin или эквивалент | | | Набор расходных материалов к аппарату Prometheus для антикоагуляции гепарином Prometheus Therapy Set Heparin, в составе: - Первичный контур (кровь) - система магистралей для церкуляции крови с антикоагуляцией гепарином Primary Circuit (Blood) Prometheus Heparin. - Вторичный контур (плазма) - система магистралей для церкуляции плазмы Secondary Circuit (Plasma) Prometheus и магистраль для возврата (реинфузии) плазмы Prometheus plasma reinfusion line. - Фильтр альбуминовый AlbuFlow AF 01. - Адсорбирующие колонки Prometh 01, Prometh 02. - Y - образный коннектор DALI Y - connector. | | набор | | 3 | |  | |  | |  |
| 2 | Плазмофильтр капиллярный или эквивалент | | | Функциональное назначение - лечение отторжения трансплантированного органа. Материал корпуса - поликарбонат. Объем заполнения (мл) - не более 67. Материал мембраны - полисульфон. Площадь мембраны (м²) - не менее 0.6. Максимальная скорость фильтрации от рабочего потока крови (%) - не менее 30. Способ стерилизации - паровой. | | шт. | | 3 | |  | |  | |  |
| 3 | Катетер (электрод) для временной трансвенозной электрокардиостимуляции 6Fr x 115 cм или эквивалент | | | Функциональное назначение - временная трансвенозная электрокардиостимуляция. Биполярный электрод для временной ЭКС 6 Fr., длинна 115 см, расстояние между электродами 7 мм , ширина электродов 2 мм. Тип: Torque С. Электрические разьемы для подключения к кардиостимулятору - открытого типа, 1 pin. | | шт. | | 5 | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта, но не позднее 20 декабря 2018 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 25.10.2018 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | | | |
| Алёшечкина Е.А., тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | |