|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 15.10.2018 г. №.1092-18 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, руб.** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Реагент диагностический иммуногематологических исследований in vitro | А-1 лектиновый реагент(жидкий готовый реагент для определения подгрупп А2 и А2В, 1фл х 5 мл. Лектин из семян конских бобов. Для работы на плоскости, в пробирке и гелевых картах. Сохранение рабочих характеристик реагента после вскрытия флакона- до даты истечения срока годности. Стеклянные флаконы с пипеткой. Не менее 100 тестов во флаконе. Реагент содержит 0,1 % азида натрия в качестве консерванта. Также реагент содержат лектин, хлорид натрия, макромолекулы и бычий альбумин. | фл | 42 |  |  |  |
| 2 | Реагент диагностический иммуногематологических исследований in vitro | Предназначены для фенотипирования эритроцитов по системам Rezus и KeLL. Диагностические карты с 6 микропробирками размером не более 70мм х 52 мм., с учетом работы на автоматизированной системе для гелевых карт. Упаковка не менее 24 х 12 карт. 288 карт) | уп | 4 |  |  |  |
| 3 | Реагент диагностический иммуногематологических исследований in vitro | Предназначены для определения группы крови перекрестным методом. Диагностические карты с 6 микропробирками размером не более 70мм х 52мм,с учетом работы на автоматизированной системе для гелевых карт. Упаковка не менее 24 х 12 карт. 288 карт) | уп | 2 |  |  |  |
| 4 | Реагент диагностический иммуногематологических исследований in vitro | Реагенты диагностические для иммуногематологических исследований in vitro NaCl, ферментный тест и холодовые агглютинины. Диагностические карты для определения группы крови непрямым методом, с учетом работы на автоматизированной системе для гелевых карт. Размер карт не более 70мм х 52 мм. 6 микропробирок в карте (упаковка не менее 4 х 12). 48 карт | уп | 1 |  |  |  |
| 5 | Реагент диагностический иммуногематологических исследований in vitro | Предназначены для проведения скрининга антител в непрямой и прямой пробе Кумбса, с учетом работы на автоматизированной системе для гелевых карт. Диагностические карты с 6 микропробирками размером не более 70мм х 52 мм. Упаковка не менее 60 х 12 карт. 720 карт) | уп | 12 |  |  |  |
| 6 | Реагент диагностический | Предназначен для приготовления суспензии эритроцитов для определения групп крови АВО/RH, RH/Келл фенотипирования, для определения и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки реакции на совместимость по антигенам эритроцитов.  Модифицированный раствор низкой ионной силы. Реагент поставляется в жидкой форме, готовый к использованию, стерильный. Характеристика: упаковка не менее 2 х 100 мл | уп | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в соответствии с графиком поставки 2019 года | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 19.10.2018 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Антипова Е.В,, тел.220-16-04 | | | | | | | |