|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 15.10.2018 г. №.1115-18 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Роллер-кюветы для анализатора | Роллер с кюветами. Плоские пластиковые кюветы с металлическим шариком внутри, приклеенные к ленте, свернутой в виде рулона, содержащего не менее 1000 кювет. Штрих-код на каждом роллере с кюветами.. Штрих-код должен считываться анализатором линии STA. Упаковка: 6 роллеров х 1000 кювет в наборе. | набор | 3 |  |  |  |
| 2 | Раствор промывающий для анализатора STA-com | Раствор промывающий для анализатора STA-com, 2,5 литра в канистре. 6 канистр в упаковке. Промывающий раствор. Пластиковая бутыль, содержащая 10% 2-феноксиэтанол, 6 бутылей х 2.5 л. Стабильность открытых реагентов при температуре 15-25°С не менее 14 дней. | уп | 6 |  |  |  |
| 3 | Депротеинизирующий раствор. | Депротеинизирующий раствор. Реагент 1: раствор гидроксида калия (КОН < 1%), 24 флакона х 15 мл. Штрих-код на каждом флаконе реагента, содержащий информацию о сроке | набор | 1 |  |  |  |
| 4 | Шарики для кювет коагулометра Старт-4 | Шарики для кювет коагулометра Старт-4 1850 шариков в упаковке. | уп | 4 |  |  |  |
| 5 | Кюветы для коагулометра Старт-4 | Кюветы для коагулометра Старт-4 упаковка 150\*4 | уп | 12 |  |  |  |
| Срок поставки: в соответствии с графиком поставки 2019 года | | | | | | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 19.10.2018 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Антипова Е.В., тел.220-16-04 | | | | | | | |